Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  сентябрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 10
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	09-10	01.10.2020		01.09.2020	30.09.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 121908.36 руб.
Нормативная трудоемкость: 172.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 39431.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Сантехнические работы  -  розлив ЦО	
1	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 20478.91 руб. С.П. 40 = 40% = 13002.48 руб.)	100 м трубопровода	0.7	16540,18
3188.35	284.10
8.83	54546.76	28188.20	1477.60
78.07	174.80
0.36	122.36
0.25	
												
2	ТЕРр 65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.34, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 3693.61 руб. С.П. 40 = 40% = 2345.15 руб.)	100 м трубопровода	0.1	21353,63
4020.10	373.80
16.44	9964.81	5077.39	274.37
20.76	220.40
0.67	22.04
0.07	
	507-2290	Переходы диаметром условного прохода 80х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 89х8-57х5 мм	шт.	1	(225.75)		(225.75)					
3	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 178.07 руб. С.П. 48 = 48% = 97.13 руб.)	100 шт.	0.01	1460,13
1393.20	6.00
0	180.80	175.96	0.36
0	81.00
0	0.81
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	1	(121.3)		(121.30)					
	103-9311-092П	Резьба диаметром 15 мм	шт.	1	(7.27)		(7.27)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				64692	33442	1752
99		145
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				69971	38458	2015
114		167
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			38458					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2015					
		в том числе зарплата машинистов:		1			114					
		Индекс к стоимости материалов:		1			29498					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			354					
		Итого с индексацией:	руб.				70325	38458	2015
114		167
0	
		Накладные расходы %:	%				24351					
		Итого с накладными:	руб.				94676					
		Сметная прибыль %:	%				15445					
		Итого:	руб.				110121					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 354.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 29498.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 24351.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 15445.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 1901.00) / 100 * 20	%	20			7647.73					
		Всего по разделу:	руб.				117768.73					
Раздел 2.  Электромонтажные работы  -  1 пар.	
1	ТЕРм 08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах  -  подвал Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.51, (Н.Р. 81 = 81% = 485.38 руб. С.П. 52 = 52% = 311.60 руб.)	100 м	0.14	341,69
294.20	5.37
0.49	563.81	520.20	5.22
0.87	16.50
0.02	2.31
0.00	
	501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 	1000 м	0.014	(31359.7)		(439.04)					
2	ТЕРр 67-9-2	Смена розеток -  подвал Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 12,65, (Н.Р. 72 = 72% = 173.40 руб. С.П. 52 = 52% = 125.23 руб.)	100 шт.	0.04	1143,52
414.52	0
0	578.29	209.42	0
0	24.10
0	0.96
0	
3	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - подвал Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 96.05 руб. С.П. 52 = 52% = 69.37 руб.)	100 шт.	0.08	114,81
114.81	0
0	116.00	116.00	0
0	7.10
0	0.57
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	8	(87.79)		(702.32)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1258	846	5
1		4
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1386	973	6
1		5
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			973					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			6					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1					
		Индекс к стоимости материалов:		1			407					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1141					
		Итого с индексацией:	руб.				2527	973	6
1		5
0	
		Накладные расходы %:	%				755					
		Итого с накладными:	руб.				3282					
		Сметная прибыль %:	%				506					
		Итого:	руб.				3788					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1141.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 407.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 755.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 506.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 5.00) / 100 * 20	%	20			351.63					
		Всего по разделу:	руб.				4139.63					

		Итого по всем разделам:	руб.				121908.36					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			29905.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			1495.00					
		Всего по смете:	руб.				121908.36					
Всего по акту:	121908.36					

Всего по акту:  сто двадцать одна тысяча девятьсот восемь рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.