Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  октябрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 12
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	10-10	02.11.2020		01.10.2020	31.10.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 6834.14 руб.
Нормативная трудоемкость: 5.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1869.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРэ 4.01-07-020-03	Промазка примыканий мастикой. -  кв. 60 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 71 = 71% = 552.39 руб. С.П. 52 = 52% = 404.57 руб.)	м	5.6	11,00
11.00	0
0	778.01	778.01	0
0	0.12
0	0.67
0	
	101-5356	Мастика битумно-полимерная кровельная	 т	0.00504	(116021.35)		(584.75)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				778	778	0
0		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			778					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			585					
		Итого с индексацией:	руб.				1363	778	0
0		1
0	
		Накладные расходы %:	%				552					
		Итого с накладными:	руб.				1915					
		Сметная прибыль %:	%				405					
		Итого:	руб.				2320					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 585.00 +   Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 552.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 405.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			148.05					
		Всего по разделу:	руб.				2468.05					
Раздел 2  Сантехнические работы  -  ЦО 6пар.	
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.84, к материалам: 1.93, (Н.Р. 63 = 63% = 580.82 руб. С.П. 40 = 40% = 368.78 руб.)	100 м трубопровода	0.02	9069,44
3173.76	83.80
0	1035.82	801.69	9.79
0	174.00
0	3.48
0	
	103-9910-011П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 20х3/4"" 	шт.	3	(203.23)		(609.69)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1036	802	10
0		3
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1158	922	12
0		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			922					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			12					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			224					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			610					
		Итого с индексацией:	руб.				1768	922	12
0		3
0	
		Накладные расходы %:	%				581					
		Итого с накладными:	руб.				2349					
		Сметная прибыль %:	%				369					
		Итого:	руб.				2718					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 610.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 224.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 581.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 369.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 12.00) / 100 * 20	%	20			200.16					
		Всего по разделу:	руб.				2918.16					
Фановый лежак 4 пар.	
1	ТЕРр 65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.52, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.51, (Н.Р. 88 = 88% = 149.37 руб. С.П. 48 = 48% = 81.48 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.01	10593,50
1163.72	32.33
4.91	478.94	146.98	2.11
0.62	61.90
0.20	0.62
0.00	
	302-9911-981П	Переход ПВХ для систем канализации, диаметром 125х110 мм	шт.	1	(142.53)		(142.53)					
	302-9911-920П	Отвод ПВХ для внутренних систем канализации 45 град. диаметром 110 мм	шт.	2	(65.86)		(131.72)					
	302-9911-1984П	Муфта ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110 мм 	шт.	1	(71.84)		(71.84)					
	302-9911-931П	Тройник ПВХ для внутренних систем канализации 90 град. диаметром 110х110 мм	шт.	1	(134.02)		(134.02)					
	302-9911-1988П	Заглушка для раструба ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110 мм	шт.	1	(55.9)		(55.90)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				479	147	2
1		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				501	169	2
1		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			169					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1					
		Индекс к стоимости материалов:		1			330					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			536					
		Итого с индексацией:	руб.				1037	169	2
1		1
0	
		Накладные расходы %:	%				149					
		Итого с накладными:	руб.				1186					
		Сметная прибыль %:	%				81					
		Итого:	руб.				1267					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 536.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 330.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 149.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 81.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 1.00) / 100 * 20	%	20			180.93					
		Всего по разделу:	руб.				1447.93					

		Итого по всем разделам:	руб.				6834.14					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			554.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			1731.00					
		Всего по смете:	руб.				6834.14					
Всего по акту:	6834.14					

Всего по акту:  шесть тысяч восемьсот тридцать четыре рубля

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.