Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  декабрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 12
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	12-12	30.12.2020		01.12.2020	31.12.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 7880.43 руб.
Нормативная трудоемкость: 12.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 2571.00 руб.
№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 53-21-28	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки  -  кв. 76 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.23, к материалам: 6.3, (Н.Р. 73 = 73% = 1122.33 руб. С.П. 56 = 56% = 860.97 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0.15	1587,33
811.53	13.58
0	2268.39	1537.44	10.65
0	45.01
0	6.75
0	
												
2	ТЕРр 56-12-7	Смена дверных приборов замки навесные  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.43, (Н.Р. 70 = 70% = 81.83 руб. С.П. 50 = 50% = 58.45 руб.)	100 шт. приборов	0.01	1862,65
925.57	0
0	167.78	116.90	0
0	57.24
0	0.57
0	
3	ТЕРр 63-1-2	Смена стекол толщиной 2-3 мм на штапиках по замазке в деревянных переплетах при площади стекла до 0,5 м2  -  3 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6,52, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 5,67, (Н.Р. 65 = 65% = 88.77 руб. С.П. 40 = 40% = 54.63 руб.)	100 м2 остекления	0.0034	9626,65
3174.17	40.41
6.13	260.82	136.31	0.90
0.26	196.30
0.25	0.67
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2697	1791	12
0		8
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1791					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			12					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			895					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				2697	1791	12
0		8
0	
		Накладные расходы %:	%				1293					
		Итого с накладными:	руб.				3990					
		Сметная прибыль %:	%				974					
		Итого:	руб.				4964					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			254.89					
		Всего по разделу:	руб.				5218.89					
Раздел 2.  Сантехнические работы  -  ХВС кв. 79	
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.84, к материалам: 1.93, (Н.Р. 63 = 63% = 378.80 руб. С.П. 40 = 40% = 240.51 руб.)	100 м трубопровода	0.01	9069,44
3173.76	83.80
0	517.91	400.85	4.89
0	174.00
0	1.74
0	
	103-9910-011П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 20х3/4""	шт.	1	(203.23)		(203.23)					
	103-9910-041П	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб с внутренней резьбой, диаметром 20х3/4"" 	шт.	1	(283.75)		(283.75)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				518	401	5
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				721	602	8
0		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			602					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			112					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			487					
		Итого с индексацией:	руб.				1208	602	8
0		3
0	
		Накладные расходы %:	%				379					
		Итого с накладными:	руб.				1587					
		Сметная прибыль %:	%				241					
		Итого:	руб.				1828					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			141.61					
		Всего по разделу:	руб.				1969.61					
Ремонт трубопровода в подвале	
1	ТЕРр 65-9-6	Ремонт внутренних трубопроводов  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.37, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.74, (Н.Р. 63 = 63% = 115.06 руб. С.П. 40 = 40% = 73.05 руб.)	100 м трубопровода	0.005	2771,62
2460.58	187.45
54.17	163.99	155.39	6.91
3.42	134.90
7.36	0.67
0.04	
	103-9311-107	Хомут, диаметром 50-79 мм 	шт.	2	(74)		(148.00)					
	103-9311-112	Хомут, диаметром 89 мм	шт.	1	(109)		(109.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				164	155	7
3		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				188	178	8
3		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			178					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8					
		в том числе зарплата машинистов:		1			3					
		Индекс к стоимости материалов:		1			2					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			257					
		Итого с индексацией:	руб.				445	178	8
3		1
0	
		Накладные расходы %:	%				115					
		Итого с накладными:	руб.				560					
		Сметная прибыль %:	%				73					
		Итого:	руб.				633					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			58.93					
		Всего по разделу:	руб.				691.93					

		Итого по всем разделам:	руб.				7880.43					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			1009.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			744.00					
		Всего по смете:	руб.				7880.43					
Всего по акту:	7880.43					

Всего по акту:  семь тысяч восемьсот восемьдесят рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.