Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  август 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 13
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	08-13	01.09.2020		01.08.2020	31.08.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 186108.34 руб.
Нормативная трудоемкость: 264.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 62487.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 58-7-7	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов в один слой - кв. 85 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 4,57, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 4,9, (Н.Р. 71 = 71% = 720.04 руб. С.П. 52 = 52% = 527.35 руб.)	100 м2 покрытия	0.1	8294,03
799.28	33.62
3.68	4680.80	1009.49	15.36
4.65	46.47
0.15	4.65
0.02	
												
2	ТЕРэ 4.01-07-020-03	Промазка примыканий мастикой. -  кв. 85; 58 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 71 = 71% = 325.51 руб. С.П. 52 = 52% = 238.40 руб.)	м	3.3	11,00
11.00	0
0	458.47	458.47	0
0	0.12
0	0.40
0	
	101-5356	Мастика битумно-полимерная кровельная	 т	0.00297	(116021.35)		(344.58)					
3	ТЕРр 53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки  -  кв. 122;125;128;131;134 (85 п.м.); кв. 55;58;129;132 (75 п.м.) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.23, к материалам: 6.3, (Н.Р. 73 = 73% = 17111.99 руб. С.П. 56 = 56% = 13127.01 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	1.6	1935,79
1159.99	13.58
0	31237.90	23441.08	113.64
0	55.93
0	89.49
0	
4	ТЕР 13-06-003-01	Очистка поверхности щетками    - входных дверей  со стороны улицы к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 77*0.9 = 69% = 4228.11 руб. С.П. 56*0.85 = 48% = 2941.30 руб.)	1 м2 очищаемой поверхности	29	16,73
16.73	0
0	6127.70	6127.70	0
0	1.04
0	30.16
0	
5	ТЕРр 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза   - входных дверей  с двух сторон  ( 1 - 10 пар. ) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 1899.46 руб. С.П. 40 = 40% = 1117.33 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.713	601,85
310.19	1.20
0	4349.67	2793.32	5.19
0	18.72
0	13.35
0	
	113-0651	Эмаль ПФ-115 различных цветов 	т	0.011479	(146817.5)		(1685.32)					
6	ТЕРр 62-5-2	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% - деревянных дверей входа в подвал с одной стороны ( 1 - 10 пар. ) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6,71, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3,99, (Н.Р. 68 = 68% = 784.94 руб. С.П. 40 = 40% = 461.73 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.21	571,18
429.22	11.37
6.00	1263.86	1138.42	16.02
15.91	26.22
2.45	5.51
0.52	
	113-0651	Эмаль ПФ-115 различных цветов 	т	0.003234	(146817.5)		(474.81)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				48118	34968	150
21		144
1	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			34968					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			150					
		в том числе зарплата машинистов:		1			21					
		Индекс к стоимости материалов:		1			13000					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2505					
		Итого с индексацией:	руб.				50623	34968	150
21		144
1	
		Накладные расходы %:	%				25070					
		Итого с накладными:	руб.				75693					
		Сметная прибыль %:	%				18413					
		Итого:	руб.				94106					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 2505.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 13000.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 25070.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 18413.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 129.00) / 100 * 20	%	20			4537.59					
		Всего по разделу:	руб.				98643.59					
Раздел 2.  Сантехнические работы	
1	ТЕРр 65-9-6	Ремонт внутренних трубопроводов  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.37, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.74, (Н.Р. 63 = 63% = 115.06 руб. С.П. 40 = 40% = 73.05 руб.)	100 м трубопровода	0.005	2771,62
2460.58	187.45
54.17	163.99	155.39	6.91
3.42	134.90
7.36	0.67
0.04	
	103-9311-107	Хомут, диаметром 74-80 мм  -  на ЦО в подвале 6 пар.	шт.	1	(74)		(74.00)					
	103-9311-112	Хомут, диаметром 100 мм - на ХВС в подвале 7 пар.	шт.	1	(109)		(109.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				164	155	7
3		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				188	178	8
3		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			178					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			8					
		в том числе зарплата машинистов:		1			3					
		Индекс к стоимости материалов:		1			2					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			183					
		Итого с индексацией:	руб.				371	178	8
3		1
0	
		Накладные расходы %:	%				115					
		Итого с накладными:	руб.				486					
		Сметная прибыль %:	%				73					
		Итого:	руб.				559					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 183.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 2.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 115.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 73.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 5.00) / 100 * 20	%	20			44.13					
		Всего по разделу:	руб.				603.13					
Замена розлива ЦО	
1	ТЕРр 65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.05, (Н.Р. 63 = 63% = 770.31 руб. С.П. 40 = 40% = 489.09 руб.)	100 м трубопровода	0.04	9591,64
2099.42	75.69
5.15	1987.13	1060.63	21.68
2.60	115.10
0.21	4.60
0.01	
	103-9311-093П	Резьба диаметром 20 мм	шт.	4	(9.15)		(36.60)					
	103-9311-094П	Резьба диаметром 25 мм	шт.	2	(12.46)		(24.92)					
2	ТЕРр 65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.71, (Н.Р. 63 = 63% = 1421.65 руб. С.П. 40 = 40% = 902.64 руб.)	100 м трубопровода	0.07	12622,56
2214.34	75.69
5.15	3955.72	1957.70	37.94
4.55	121.40
0.21	8.50
0.02	
3	ТЕРр 65-9-6	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.37, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.74, (Н.Р. 63 = 63% = 6774.82 руб. С.П. 40 = 40% = 4301.47 руб.)	100 м трубопровода	0.3	15410,04
2460.58	187.45
7.36	20227.96	9323.14	414.45
27.89	134.90
0.30	40.47
0.09	
4	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 6143.67 руб. С.П. 40 = 40% = 3900.75 руб.)	100 м трубопровода	0.21	16540,18
3188.35	284.10
8.83	16364.03	8456.46	443.28
23.42	174.80
0.36	36.71
0.08	
5	ТЕРр 65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.34, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 1477.45 руб. С.П. 40 = 40% = 938.06 руб.)	100 м трубопровода	0.04	21353,63
4020.10	373.80
16.44	3985.93	2030.96	109.75
8.31	220.40
0.67	8.82
0.03	
6	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.01, (Н.Р. 63 = 63% = 236.98 руб. С.П. 40 = 40% = 150.46 руб.)	100 сгонов	0.05	1453,07
517.46	0.83
0.49	794.96	326.78	0.32
0.31	28.70
0.02	1.44
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				47316	23156	1027
67		101
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				50943	26629	1181
77		116
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			26629					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1181					
		в том числе зарплата машинистов:		1			77					
		Индекс к стоимости материалов:		1			23133					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			62					
		Итого с индексацией:	руб.				51005	26629	1181
77		116
0	
		Накладные расходы %:	%				16825					
		Итого с накладными:	руб.				67830					
		Сметная прибыль %:	%				10682					
		Итого:	руб.				78512					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 62.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 23133.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 16825.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 10682.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 1104.00) / 100 * 20	%	20			5756.35					
		Всего по разделу:	руб.				84268.35					
Раздел 3.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания  - кв.77 тамбур; 1пар. козырек; 3п.3эт.(2); 4п.1эт.; 5п.тамб.; 6п.тамб. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 84.04 руб. С.П. 52 = 52% = 60.70 руб.)	100 шт.	0.07	114,81
114.81	0
0	101.50	101.50	0
0	7.10
0	0.50
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	7	(87.79)		(614.53)					
2	ТЕРр 67-11-1	Смена патронов  - кв.77 тамбур; 1пар. козырек; 3п.3эт.(2); 4п.1эт.; 5п.тамб.; 6п.тамб. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.89, (Н.Р. 72 = 72% = 428.74 руб. С.П. 52 = 52% = 309.64 руб.)	100 шт.	0.07	1053,68
585.68	0
0	710.76	517.80	0
0	39.60
0	2.77
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				812	619	0
0		3
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				905	712	0
0		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			712					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			193					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			615					
		Итого с индексацией:	руб.				1520	712	0
0		3
0	
		Накладные расходы %:	%				513					
		Итого с накладными:	руб.				2033					
		Сметная прибыль %:	%				370					
		Итого:	руб.				2403					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 615.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 193.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 513.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 370.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			190.27					
		Всего по разделу:	руб.				2593.27					

		Итого по всем разделам:	руб.				186108.34					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			36328.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			3365.00					
		Всего по смете:	руб.				186108.34					
Всего по акту:	186108.34					

Всего по акту:  сто восемьдесят шесть тысяч сто восемь рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.