Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  октябрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 13
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	10-11	02.11.2020		01.10.2020	31.10.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 30331.22 руб.
Нормативная трудоемкость: 44.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 9236.00 руб.
№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм  -  низ козырьков 1,2,5,7,9 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.37, к материалам: 6.01, (Н.Р. 67 = 67% = 4952.75 руб. С.П. 40 = 40% = 2956.86 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0.175	4547,66
3344.49	1.21
0	8657.88	7392.16	1.56
0	201.84
0	35.32
0	
												
2	ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором - кв. 3 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 7,23, (Н.Р. 73 = 73% = 212.38 руб. С.П. 56 = 56% = 162.92 руб.)	10 м трещин	0.5	55,73
46.07	0
0	325.85	290.93	0
0	2.71
0	1.36
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				8984	7683	2
0		37
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			7683					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1299					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				8984	7683	2
0		37
0	
		Накладные расходы %:	%				5165					
		Итого с накладными:	руб.				14149					
		Сметная прибыль %:	%				3120					
		Итого:	руб.				17269					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 1299.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 5165.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 3120.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 2.00) / 100 * 20	%	20			530.65					
		Всего по разделу:	руб.				17799.65					
Раздел 2  Сантехнические работы - кв. 95	
1	ТЕРр 65-19-2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 63 = 63% = 292.54 руб. С.П. 40 = 40% = 185.74 руб.)	100 шт.	0.01	2516,65
2357.36	159.29
93.70	310.18	297.74	12.44
11.83	158.00
3.82	1.58
0.04	
2	ТЕР 18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных  -  7 секций к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.47, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 15.26, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 375.88 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 214.79 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.01295	35973,89
1479.94	657.79
83.40	6983.77	242.06	55.11
13.64	87.06
3.40	1.13
0.04	
	301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам	100 шт.	0.03	(2229.54)		(66.89)					
3	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.01, (Н.Р. 63 = 63% = 123.63 руб. С.П. 40 = 40% = 78.50 руб.)	100 сгонов	0.02	1453,07
517.46	0.83
0.49	317.98	130.71	0.13
0.12	28.70
0.02	0.57
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				7612	671	68
26		3
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				7982	1006	102
39		4
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1006					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			102					
		в том числе зарплата машинистов:		1			39					
		Индекс к стоимости материалов:		1			6874					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			67					
		Итого с индексацией:	руб.				8049	1006	102
39		4
0	
		Накладные расходы %:	%				792					
		Итого с накладными:	руб.				8841					
		Сметная прибыль %:	%				479					
		Итого:	руб.				9320					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 67.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 6874.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 792.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 479.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 63.00) / 100 * 20	%	20			1442.29					
		Всего по разделу:	руб.				10762.29					
Раздел 3  Электромонтажные работы 	
1	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - кв.46 тамбур Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 12.01 руб. С.П. 52 = 52% = 8.67 руб.)	100 шт.	0.01	114,81
114.81	0
0	14.50	14.50	0
0	7.10
0	0.07
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	1	(87.79)		(87.79)					
2	ТЕРм 08-03-526-01	Демонтаж. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 0,3 к стоим. мат-ов: 0 к з/п машинистов: 0,3 к з/п рабочих: 0,3 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.36, (Н.Р. 81 = 81% = 99.30 руб. С.П. 52 = 52% = 63.75 руб.)	1 шт.	1	8,79
8.44	0.35
0	109.18	106.60	2.58
0	1.56
0	1.56
0	
3	ТЕРм 08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.36, к материалам: 9.81, (Н.Р. 81 = 81% = 330.94 руб. С.П. 52 = 52% = 212.46 руб.)	1 шт.	1	48,96
28.13	1.16
0	556.78	355.28	8.54
0	1.56
0	1.56
0	
	509-9011-055П	Выключатели автоматические ВА4729, 6-40А, 1Ф, ИЭК 	шт.	1	(98.96)		(98.96)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				680	476	11
0		3
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				753	547	13
0		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			547					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			13					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			193					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			187					
		Итого с индексацией:	руб.				940	547	13
0		3
0	
		Накладные расходы %:	%				442					
		Итого с накладными:	руб.				1382					
		Сметная прибыль %:	%				285					
		Итого:	руб.				1667					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 187.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 193.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 442.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 285.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 13.00) / 100 * 20	%	20			102.28					
		Всего по разделу:	руб.				1769.28					

		Итого по всем разделам:	руб.				30331.22					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			8366.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			254.00					
		Всего по смете:	руб.				30331.22					
Всего по акту:	30331.22					

Всего по акту:  тридцать тысяч триста тридцать один рубль

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.