Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за июль  2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 1
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	07-1	03.08.2020		01.07.2020	31.07.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 80569.91 руб.
Нормативная трудоемкость: 93.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 20299.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 62-21-1	Простая окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов  -  цоколь Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 4.08, (Н.Р. 68 = 68% = 2841.88 руб. С.П. 40 = 40% = 1671.70 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.32	263,81
250.68	12.17
0	4282.08	4179.24	97.67
0	14.93
0	19.71
0	
	101-1995	Праймер битумный	т	0.017424	(66809.45)		(1164.09)					
2	ТЕРр 56-12-11	Смена оконных приборов ручки  -  2пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.39, (Н.Р. 70 = 70% = 211.01 руб. С.П. 50 = 50% = 150.72 руб.)	100 шт. приборов	0.06	1308,30
397.78	0
0	595.90	301.44	0
0	24.60
0	1.48
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				4878	4481	98
0		21
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			4481					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			98					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			300					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1164					
		Итого с индексацией:	руб.				6042	4481	98
0		21
0	
		Накладные расходы %:	%				3053					
		Итого с накладными:	руб.				9095					
		Сметная прибыль %:	%				1822					
		Итого:	руб.				10917					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1164.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 300.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 3053.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1822.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 98.00) / 100 * 20	%	20			471.60					
		Всего по разделу:	руб.				11388.60					
Раздел 2.  Сантехнические работы  -  розлив ЦО	
1	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 6728.79 руб. С.П. 40 = 40% = 4272.25 руб.)	100 м трубопровода	0.23	16540,18
3188.35	284.10
8.83	17922.51	9261.84	485.50
25.65	174.80
0.36	40.20
0.08	
2	ТЕРр 65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.39, (Н.Р. 63 = 63% = 143.84 руб. С.П. 40 = 40% = 91.33 руб.)	100 м трубопровода	0.01	7096,04
1566.82	75.69
5.15	333.65	197.89	5.42
0.65	85.90
0.21	0.86
0.00	
3	ТЕРр 65-5-9	Смена задвижек диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 6.61, (Н.Р. 88 = 88% = 1855.47 руб. С.П. 48 = 48% = 1012.08 руб.)	100 шт.	0.02	13195,00
7258.40	503.79
0	2612.85	1833.47	61.16
0	422.00
0	8.44
0	
	302-0633	Задвижки  фланцевые  30с15нж, диаметром 80 мм 	шт.	2	(7366.04)		(14732.08)					
4	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 1424.58 руб. С.П. 48 = 48% = 777.05 руб.)	100 шт.	0.08	1460,13
1393.20	6.00
0	1446.43	1407.69	2.91
0	81.00
0	6.48
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	6	(121.3)		(727.80)					
	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 20 мм 	шт.	2	(183.45)		(366.90)					
	103-9311-092П	Резьба диаметром 15 мм	шт.	3	(7.27)		(21.81)					
	103-9311-093П	Резьба диаметром 20 мм	шт.	5	(9.15)		(45.75)					
5	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.01, (Н.Р. 63 = 63% = 94.79 руб. С.П. 40 = 40% = 60.18 руб.)	100 сгонов	0.02	1453,07
517.46	0.83
0.49	317.98	130.71	0.13
0.12	28.70
0.02	0.57
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				22633	12832	555
26		57
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				24641	14757	638
30		66
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			14757					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			638					
		в том числе зарплата машинистов:		1			30					
		Индекс к стоимости материалов:		1			9247					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			15894					
		Итого с индексацией:	руб.				40535	14757	638
30		66
0	
		Накладные расходы %:	%				10247					
		Итого с накладными:	руб.				50782					
		Сметная прибыль %:	%				6213					
		Итого:	руб.				56995					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 15894.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 9247.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 10247.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 6213.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 608.00) / 100 * 20	%	20			5687.05					
		Всего по разделу:	руб.				62682.05					
Фановый стояк кв. 35	
1	ТЕРр 65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм  - (1+0,5п.м.) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.52, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.51, (Н.Р. 88 = 88% = 292.25 руб. С.П. 48 = 48% = 159.41 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.015	10593,50
1163.72	32.33
4.91	718.41	220.47	3.16
0.93	61.90
0.20	0.93
0.00	
	302-9911-932П	Тройник ПВХ для внутренних систем канализации 45 град. диаметром 110х90 мм	шт.	1	(175.06)		(175.06)					
	302-9911-1984П	Муфта ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110х50 мм	шт.	1	(71.84)		(71.84)					
	103-9311-107	Хомут, диаметром 100 мм	шт.	1	(109)		(109.00)					
	302-9911-554П	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм	шт.	1	(33.04)		(33.04)					
	507-4363	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм 	шт.	1	(76.32)		(76.32)					
	302-9911-981П	Переход ПВХ , диаметром 125х110 мм	шт.	1	(142.53)		(142.53)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				718	220	3
1		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				830	330	4
2		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			330					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2					
		Индекс к стоимости материалов:		1			495					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			608					
		Итого с индексацией:	руб.				1438	330	4
2		2
0	
		Накладные расходы %:	%				292					
		Итого с накладными:	руб.				1730					
		Сметная прибыль %:	%				159					
		Итого:	руб.				1889					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 608.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 495.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 292.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 159.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 2.00) / 100 * 20	%	20			235.77					
		Всего по разделу:	руб.				2124.77					
Фановый стояк кв. 38	
1	ТЕРр 65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм   Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.52, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.51, (Н.Р. 88 = 88% = 243.54 руб. С.П. 48 = 48% = 132.84 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.0125	10593,50
1163.72	32.33
4.91	598.67	183.72	2.64
0.78	61.90
0.20	0.77
0.00	
	302-9911-932П	Тройник ПВХ для внутренних систем канализации 45 град. диаметром 110х90 мм	шт.	2	(175.06)		(350.12)					
	302-9911-1984П	Муфта ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110х50 мм	шт.	1	(71.84)		(71.84)					
	103-9311-107	Хомут, диаметром 100 мм	шт.	1	(109)		(109.00)					
	507-4363	Патрубок компенсационный полиэтиленовый канализационный диаметром 100 мм 	шт.	1	(76.32)		(76.32)					
	302-9911-981П	Переход ПВХ  с чугуна на пластик, диаметром 125х110 мм	шт.	1	(142.53)		(142.53)					
	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л 	шт.	1	(337.15)		(337.15)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				599	184	3
1		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				692	276	4
2		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			276					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			4					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2					
		Индекс к стоимости материалов:		1			412					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1087					
		Итого с индексацией:	руб.				1779	276	4
2		2
0	
		Накладные расходы %:	%				244					
		Итого с накладными:	руб.				2023					
		Сметная прибыль %:	%				133					
		Итого:	руб.				2156					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1087.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 412.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 244.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 133.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 2.00) / 100 * 20	%	20			312.55					
		Всего по разделу:	руб.				2468.55					
Раздел 3.  Электромонтажные   работы	
1	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - подвал (9); у кв. 49 (3) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 144.08 руб. С.П. 52 = 52% = 104.06 руб.)	100 шт.	0.12	114,81
114.81	0
0	174.01	174.01	0
0	7.10
0	0.85
0	
	509-9051-001П	Лампы светодиодные с цоколем Е27	10 шт.	1.2	(533.55)		(640.26)					
2	ТЕРр 67-11-1	Смена патронов - подвал Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.89, (Н.Р. 72 = 72% = 183.74 руб. С.П. 52 = 52% = 132.70 руб.)	100 шт.	0.03	1053,68
585.68	0
0	304.61	221.91	0
0	39.60
0	1.19
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				479	396	0
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				538	455	0
0		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			455					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			83					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			640					
		Итого с индексацией:	руб.				1178	455	0
0		2
0	
		Накладные расходы %:	%				328					
		Итого с накладными:	руб.				1506					
		Сметная прибыль %:	%				237					
		Итого:	руб.				1743					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 640.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 83.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 328.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 237.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			162.94					
		Всего по разделу:	руб.				1905.94					

		Итого по всем разделам:	руб.				80569.91					
		Всего по смете:	руб.				80569.91					
Всего по акту:	80569.91					

Всего по акту:  восемьдесят тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.