Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  февраль 2021 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 25
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	02-19	02.03.2021		01.02.2021	28.02.2021		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 5785.35 руб.
Нормативная трудоемкость: 6.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1356.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1  Сантехнические работы   -  1 пар. ГВС	
1	ТЕРр 65-9-12	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.83, к материалам: 7.82, (Н.Р. 63 = 63.00% = 517.40 руб. С.П. 40 = 40.00% = 328.51 руб.)	100 м трубопровода	0.02	8645,24
2827.20	91.00
0	1620.47	714.15	10.61
0	155.00
0	3.10
0	
												
	103-9910-013П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 26х1""	шт.	2	(334.32)		(668.64)					
	507-9103-008П	Переходы  диаметром 57х25 мм	шт.	1	(139.64)		(139.64)					
	103-9311-108П	Футорки, диаметром 25х20 мм	шт.	1	(32.59)		(32.59)					
	103-9311-094П	Резьба диаметром 25 мм 	шт.	1	(12.46)		(12.46)					
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88.00% = 178.07 руб. С.П. 48 = 48.00% = 97.13 руб.)	100 шт.	0.01	3404,13
1393.20	6.00
0	323.68	175.96	0.36
0	81.00
0	0.81
0	
3	ТЕРр 65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 9.8, (Н.Р. 88 = 88.00% = 226.44 руб. С.П. 48 = 48.00% = 123.51 руб.)	100 шт.	0.01	5415,17
1771.60	14.39
0	580.28	223.75	0.87
0	103.00
0	1.03
0	
4	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.01, (Н.Р. 63 = 63.00% = 47.40 руб. С.П. 40 = 40.00% = 30.09 руб.)	100 сгонов	0.01	1453,07
517.46	0.83
0.49	159.00	65.36	0.07
0.06	28.70
0.02	0.29
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2683	1179	12
0		5
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				2862	1356	14
0		6
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1356					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			14					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1492					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			853					
		Итого с индексацией:	руб.				3715	1356	14
0		6
0	
		Накладные расходы %:	%				969					
		Итого с накладными:	руб.				4684					
		Сметная прибыль %:	%				579					
		Итого:	руб.				5263					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			522.35					
		Всего по разделу:	руб.				5785.35					

		Итого по всем разделам:	руб.				5785.35					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			1492.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			853.00					
		Всего по смете:	руб.				5785.35					
Всего по акту:	5785.35					

Всего по акту:  пять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.