Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, п. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за июнь  2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 32
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	06-19	02.07.2020		01.06.2020	30.06.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 2042.60 руб.
Нормативная трудоемкость: 2.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 528.00 руб.
№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРм 08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах - чердак Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.46, (Н.Р. 81 = 81% = 346.70 руб. С.П. 52 = 52% = 222.58 руб.)	100 м	0.1	341,69
294.20	5.37
0.49	402.52	371.58	3.73
0.62	16.50
0.02	1.65
0.00	
												
	501-8190	Кабель силовой с медными жилами ВВГ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 	1000 м	0.01	(31359.7)		(313.60)					
2	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - 1 пар.(2); чердак (4) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 72.04 руб. С.П. 52 = 52% = 52.03 руб.)	100 шт.	0.06	114,81
114.81	0
0	87.00	87.00	0
0	7.10
0	0.43
0	
	509-9051-001П	Лампы светодиодные с цоколем Е27	10 шт.	0.6	(533.55)		(320.13)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				490	459	4
1		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				559	528	5
1		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			528					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			5					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1					
		Индекс к стоимости материалов:		1			27					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			634					
		Итого с индексацией:	руб.				1193	528	5
1		2
0	
		Накладные расходы %:	%				419					
		Итого с накладными:	руб.				1612					
		Сметная прибыль %:	%				275					
		Итого:	руб.				1887					
		Расчет НДС при УСН: (Стоимость мат-лов в тек. уровне 634.00 + Стоимость мат-лов в баз. уровне 27.00 + Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 419.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 275.00 * 0,15) 	%	20			155.60					
		Всего по разделу:	руб.				2042.60					

		Итого по всем разделам:	руб.				2042.60					
		Всего по смете:	руб.				2042.60					
Всего по акту:	2042.60					
Всего по акту:  две тысячи сорок два рубля
Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.
Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.