Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  сентябрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 32
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	09-25	01.10.2020		01.09.2020	30.09.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 80385.28 руб.
Нормативная трудоемкость: 115.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 25867.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 62-21-1	Простая окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов  -  цоколь Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 4.08, (Н.Р. 68 = 68% = 1356.36 руб. С.П. 40 = 40% = 797.86 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.63	263,81
250.68	12.17
0	2043.73	1994.64	46.62
0	14.93
0	9.41
0	
	101-1995	Праймер битумный	т	0.008316	(66809.45)		(555.59)					
2	ТЕРр 62-29-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза   - входных дверей  с двух сторон  ( 3шт.) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.49, (Н.Р. 68 = 68% = 570.11 руб. С.П. 40 = 40% = 335.36 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.214	601,85
310.19	1.20
0	1305.52	838.39	1.56
0	18.72
0	4.01
0	
	113-0613	Эмаль алкидная матовая	т	0.003445	(223742.2)		(770.79)					
3	ТЕРр 62-31-4	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий  балок и других мелких покрытий за два раза с земли и лесов  -  мет. стоек ( 1-4пар. по 2 шт.)  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.23, к материалам: 7.22, (Н.Р. 68 = 68% = 288.82 руб. С.П. 40 = 40% = 169.89 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.099	657,25
339.68	1.37
0	651.59	424.73	0.85
0	20.75
0	2.05
0	
	113-0613	Эмаль алкидная матовая	т	0.001594	(223742.2)		(356.65)					
4	ТЕРр 62-21-1	Простая окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов  -  закраска графити (1-3 пар. - 29кв.м.); портал вокруг входных дверей ( 96,1кв.м.) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.08, к материалам: 4.08, (Н.Р. 68 = 68% = 2693.33 руб. С.П. 40 = 40% = 1584.31 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.251	263,81
250.68	12.17
0	4058.25	3960.78	92.57
0	14.93
0	18.68
0	
	101-9851-010П	Краска водно-дисперсионная, акрилатная, фасадная, для финишной отделки поверхностей	кг	16.5132	(194.67)		(3214.63)					
5	ТЕРр 56-12-7	Смена дверных приборов замки навесные  -  3,4 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.43, (Н.Р. 70 = 70% = 163.66 руб. С.П. 50 = 50% = 116.90 руб.)	100 шт. приборов	0.02	1862,65
925.57	0
0	335.57	233.80	0
0	57.24
0	1.15
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				8395	7452	142
0		35
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			7452					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			142					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			801					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			4898					
		Итого с индексацией:	руб.				13293	7452	142
0		35
0	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				18365					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				21369					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 4898.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 801.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 5072.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 3004.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 142.00) / 100 * 20	%	20			1431.99					
		Всего по разделу:	руб.				22800.99					
Раздел 2.  Сантехнические работы	
1	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  -  розлив ЦО Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 5558.56 руб. С.П. 40 = 40% = 3529.24 руб.)	100 м трубопровода	0.19	16540,18
3188.35	284.10
8.83	14805.54	7651.08	401.06
21.19	174.80
0.36	33.21
0.07	
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  -  на ЦО в подвале Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 890.37 руб. С.П. 48 = 48% = 485.66 руб.)	100 шт.	0.05	1460,13
1393.20	6.00
0	904.02	879.81	1.82
0	81.00
0	4.05
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	2	(121.3)		(242.60)					
	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 20 мм 	шт.	3	(183.45)		(550.35)					
	103-9311-092П	Резьба диаметром 15 мм 	шт.	2	(7.27)		(14.54)					
	103-9311-093П	Резьба диаметром 20 мм	шт.	6	(9.15)		(54.90)					
3	ТЕРэ 4.01-13-023-02	Установка манометра  -  ИТП Индексы:  к з/п рабочих: 2,030, (Н.Р. 88 = 88% = 261.50 руб. С.П. 48 = 48% = 142.64 руб.)	шт.	3	42,43
42.43	0
0	258.40	258.40	0
0	0.37
0	1.11
0	
	301-8311	Манометр для неагрессивных сред 	 шт.	3	(305.14)		(915.42)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				15968	8789	403
21		38
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				17347	10107	463
24		44
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			10107					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			463					
		в том числе зарплата машинистов:		1			24					
		Индекс к стоимости материалов:		1			6776					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1778					
		Итого с индексацией:	руб.				19125	10107	463
24		44
0	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				25835					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				29993					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1778.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 6776.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 6710.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 4158.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 439.00) / 100 * 20	%	20			2153.09					
		Всего по разделу:	руб.				32146.09					
Фановый лежак 3,4 пар.	
1	ТЕРр 65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 63 = 63% = 251.68 руб. С.П. 40 = 40% = 159.80 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.02	1380,70
1367.36	13.34
7.85	347.48	345.40	2.08
1.98	85.30
0.32	1.71
0.01	
2	ТЕР 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.5, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.51, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 379.57 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 216.90 руб.)	100 м трубопровода	0.02	7746,66
1331.79	9.85
1.54	787.52	336.41	1.48
0.39	70.84
0.06	1.42
0.00	
	302-9911-921П	Отвод ПВХ для внутренних систем канализации 90 град. диаметром 110 мм	шт.	1	(81.86)		(81.86)					
	302-9911-920П	Отвод ПВХ для внутренних систем канализации 45 град. диаметром 110 мм	шт.	1	(65.86)		(65.86)					
	302-9911-926П	Ревизия ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110 мм	шт.	2	(243.05)		(486.10)					
	302-9911-924П	Переход с чугуна на пластик для внутренних систем канализации 110 мм	шт.	2	(98)		(196.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1135	682	4
2		3
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1238	784	5
2		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			784					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			5					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2					
		Индекс к стоимости материалов:		1			450					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			830					
		Итого с индексацией:	руб.				2068	784	5
2		3
0	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				2699					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				3076					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 830.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 450.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 631.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 377.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 3.00) / 100 * 20	%	20			289.52					
		Всего по разделу:	руб.				3365.52					
Раздел 3.  Электромонтажные работы  	
1	ТЕРм 08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах  -  1,2,3 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.94, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 6.51, (Н.Р. 81 = 81% = 520.05 руб. С.П. 52 = 52% = 333.86 руб.)	100 м	0.15	341,69
294.20	5.37
0.49	604.08	557.36	5.59
0.93	16.50
0.02	2.48
0.00	
	501-8190	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 	1000 м	0.015	(31359.7)		(470.40)					
2	ТЕРм 08-02-409-01	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм  -  1,2,3 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.98, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 9.51, (Н.Р. 81 = 81% = 401.99 руб. С.П. 52 = 52% = 258.07 руб.)	100 м	0.1	411,17
339.48	50.19
2.21	484.24	428.76	35.03
2.79	19.04
0.09	1.90
0.01	
	103-2452	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром 16 мм 	10 м	1	(99.25)		(99.25)					
3	ТЕРм 10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении  - 1,2,3 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 3.2, к материалам: 6.21, (Н.Р. 68 = 68% = 4150.57 руб. С.П. 48 = 48% = 2929.81 руб.)	1 шт.	4	114,56
105.06	0.26
0	5540.48	5307.63	3.33
0	5.76
0	23.04
0	
	509-4736	Фотореле	 шт.	4	(714.22)		(2856.88)					
4	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - 3пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 36.02 руб. С.П. 52 = 52% = 26.01 руб.)	100 шт.	0.03	114,81
114.81	0
0	43.50	43.50	0
0	7.10
0	0.21
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	3	(87.79)		(263.37)					
5	ТЕРр 67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания -  4пар. под козырьком Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7,81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 7,36, (Н.Р. 72 = 72% = 170.03 руб. С.П. 52 = 52% = 122.80 руб.)	100 шт.	0.01	6952,43
1625.18	1.25
0.74	597.35	205.26	0.10
0.09	89.10
0.03	0.89
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				7270	6543	44
4		29
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				8258	7524	51
5		33
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			7524					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			51					
		в том числе зарплата машинистов:		1			5					
		Индекс к стоимости материалов:		1			683					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			3690					
		Итого с индексацией:	руб.				11948	7524	51
5		33
0	
		Накладные расходы %:	%				0					
		Итого с накладными:	руб.				17227					
		Сметная прибыль %:	%				0					
		Итого:	руб.				20898					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 3690.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 683.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 5279.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 3671.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 46.00) / 100 * 20	%	20			1174.68					
		Всего по разделу:	руб.				22072.68					

		Итого по всем разделам:	руб.				80385.28					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			8710.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			11196.00					
		Всего по смете:	руб.				80385.28					
Всего по акту:	80385.28					

Всего по акту:  восемьдесят тысяч триста восемьдесят пять рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.