Форма № КС2
	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  сентябрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 8
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	09-8	01.10.2020		01.09.2020	30.09.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 32514.73 руб.
Нормативная трудоемкость: 50.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 11711.00 руб.
№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 53-21-24	Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной панельного шва 30 мм наружных стеновых панелей с применением канатного метода отверждающими мастиками или герметиками без установки упругой прокладки  -  кв. 11,14 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.23, к материалам: 6.3, (Н.Р. 73 = 73% = 6203.10 руб. С.П. 56 = 56% = 4758.54 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	0.58	1935,79
1159.99	13.58
0	11323.73	8497.39	41.19
0	55.93
0	32.44
0	
												
2	ТЕРр 56-12-7	Смена дверных приборов замки навесные   -  2;3 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.43, (Н.Р. 70 = 70% = 163.66 руб. С.П. 50 = 50% = 116.90 руб.)	100 шт. приборов	0.02	1862,65
925.57	0
0	335.57	233.80	0
0	57.24
0	1.15
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				11659	8731	41
0		34
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			8731					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			41					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			2887					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				11659	8731	41
0		34
0	
		Накладные расходы %:	%				6367					
		Итого с накладными:	руб.				18026					
		Сметная прибыль %:	%				4875					
		Итого:	руб.				22901					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 2887.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 6367.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 4875.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 41.00) / 100 * 20	%	20			949.86					
		Всего по разделу:	руб.				23850.86					
Раздел 2.  Сантехнические работы	
1	ТЕРр 65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации: простого засора - 1 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.27, к материалам: 9.35, (Н.Р. 63 = 63% = 1281.06 руб. С.П. 40 = 40% = 813.37 руб.)	1 п. м трубы	10	14,00
14.00	0
0	1768.20	1768.20	0
0	1.00
0	10.00
0	
2	ТЕРэ 4.01-13-023-02	Установка манометра  - ИТП Индексы:  к з/п рабочих: 2,03, (Н.Р. 88 = 88% = 174.34 руб. С.П. 48 = 48% = 95.09 руб.)	шт.	2	42,43
42.43	0
0	172.27	172.27	0
0	0.37
0	0.74
0	
	301-8311	Манометр для неагрессивных сред 	 шт.	2	(305.14)		(610.28)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1940	1940	0
0		11
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				2231	2231	0
0		13
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2231					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			610					
		Итого с индексацией:	руб.				2841	2231	0
0		13
0	
		Накладные расходы %:	%				1455					
		Итого с накладными:	руб.				4296					
		Сметная прибыль %:	%				908					
		Итого:	руб.				5204					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 610.00 +   Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1455.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 908.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			199.06					
		Всего по разделу:	руб.				5403.06					
Ремонтные работы на ЦО кв. 20	
1	ТЕРр 65-15-6	Ремонт трубопроводов отопления  диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.84, к материалам: 1.93, (Н.Р. 63 = 63% = 75.76 руб. С.П. 40 = 40% = 48.10 руб.)	100 м трубопровода	0.002	3323,36
3173.76	83.80
0	81.40	80.17	0.98
0	174.00
0	0.35
0	
	103-9910-011П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 20х3/4"" 	шт.	2	(203.23)		(406.46)					
	103-9910-010П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 20х1/2"" 	шт.	2	(161.67)		(323.34)					
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 464.53 руб. С.П. 48 = 48% = 253.38 руб.)	100 шт.	0.02	1460,13
1393.20	6.00
0	361.61	351.92	0.73
0	81.00
0	1.62
0	
	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 20 мм 	шт.	2	(183.45)		(366.90)					
	103-9311-093П	Резьба диаметром 20 мм 	шт.	4	(9.15)		(36.60)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				443	432	2
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				660	648	3
0		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			648					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			3					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			9					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1133					
		Итого с индексацией:	руб.				1793	648	3
0		3
0	
		Накладные расходы %:	%				540					
		Итого с накладными:	руб.				2333					
		Сметная прибыль %:	%				301					
		Итого:	руб.				2634					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1133.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 9.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 540.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 301.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 3.00) / 100 * 20	%	20			256.52					
		Всего по разделу:	руб.				2890.52					
Раздел 3.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - кв. 31 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 12.01 руб. С.П. 52 = 52% = 8.67 руб.)	100 шт.	0.01	114,81
114.81	0
0	14.50	14.50	0
0	7.10
0	0.07
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	1	(87.79)		(87.79)					
2	ТЕРр 67-11-1	Смена патронов - кв.31 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.89, (Н.Р. 72 = 72% = 61.25 руб. С.П. 52 = 52% = 44.23 руб.)	100 шт.	0.01	1053,68
585.68	0
0	101.54	73.97	0
0	39.60
0	0.40
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				116	88	0
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				129	101	0
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			101					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			28					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			88					
		Итого с индексацией:	руб.				217	101	0
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				73					
		Итого с накладными:	руб.				290					
		Сметная прибыль %:	%				53					
		Итого:	руб.				343					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 88.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 28.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 73.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 53.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			27.29					
		Всего по разделу:	руб.				370.29					

		Итого по всем разделам:	руб.				32514.73					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			2924.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			1831.00					
		Всего по смете:	руб.				32514.73					
Всего по акту:	32514.73					

Всего по акту:  тридцать две тысячи пятьсот четырнадцать рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.