Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  август 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 9
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	08-9	01.09.2020		01.08.2020	31.08.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 57535.16 руб.
Нормативная трудоемкость: 76.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 17230.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Сантехнические работы  -  ИТП	
1	ТЕРэ 4.01-13-023-02	Установка манометра   Индексы:  к з/п рабочих: 2,030, (Н.Р. 88 = 88% = 174.34 руб. С.П. 48 = 48% = 95.09 руб.)	шт.	2	42,43
42.43	0
0	172.27	172.27	0
0	0.37
0	0.74
0	
	301-1465	Манометр для неагрессивных сред 	компл.	2	(454.97)		(909.94)					
2	ТЕРэ 4.01-13-023-01	Установка термометра   Индексы:  к з/п рабочих: 2,030, (Н.Р. 88 = 88% = 237.59 руб. С.П. 48 = 48% = 129.59 руб.)	шт.	3	38,55
38.55	0
0	234.77	234.77	0
0	0.35
0	1.05
0	
	301-7276	Термометр прямой (угловой) 	компл.	3	(441.02)		(1323.06)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				407	407	0
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				468	468	0
0		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			468					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			2233					
		Итого с индексацией:	руб.				2701	468	0
0		2
0	
		Накладные расходы %:	%				412					
		Итого с накладными:	руб.				3113					
		Сметная прибыль %:	%				225					
		Итого:	руб.				3338					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 2233.00 +   Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 412.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 225.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			467.46					
		Всего по разделу:	руб.				3805.46					
Замена розлива ЦО	
1	ТЕРр 65-9-2	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.39, (Н.Р. 63 = 63% = 143.84 руб. С.П. 40 = 40% = 91.33 руб.)	100 м трубопровода	0.01	7096,04
1566.82	75.69
5.15	333.65	197.89	5.42
0.65	85.90
0.21	0.86
0.00	
2	ТЕРр 65-9-4	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.05, (Н.Р. 63 = 63% = 577.73 руб. С.П. 40 = 40% = 366.81 руб.)	100 м трубопровода	0.03	9591,64
2099.42	75.69
5.15	1490.34	795.47	16.26
1.95	115.10
0.21	3.45
0.01	
3	ТЕРр 65-9-5	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 40 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.16, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.71, (Н.Р. 63 = 63% = 609.28 руб. С.П. 40 = 40% = 386.84 руб.)	100 м трубопровода	0.03	12622,56
2214.34	75.69
5.15	1695.31	839.01	16.26
1.95	121.40
0.21	3.64
0.01	
4	ТЕРр 65-9-7	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 65 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 3.75, (Н.Р. 63 = 63% = 3184.21 руб. С.П. 40 = 40% = 2021.72 руб.)	100 м трубопровода	0.12	16106,87
2891.04	284.10
8.83	10454.24	4381.66	253.30
13.38	158.50
0.36	19.02
0.04	
5	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.43, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.72, (Н.Р. 63 = 63% = 3071.84 руб. С.П. 40 = 40% = 1950.37 руб.)	100 м трубопровода	0.105	16540,18
3188.35	284.10
8.83	8182.01	4228.23	221.64
11.71	174.80
0.36	18.35
0.04	
6	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 1424.58 руб. С.П. 48 = 48% = 777.05 руб.)	100 шт.	0.08	1460,13
1393.20	6.00
0	1446.43	1407.69	2.91
0	81.00
0	6.48
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	4	(121.3)		(485.20)					
	302-1832	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 20 мм 	шт.	4	(183.45)		(733.80)					
	103-9311-092П	Резьба диаметром 15 мм	шт.	3	(7.27)		(21.81)					
	103-9311-093П	Резьба диаметром 20 мм	шт.	6	(9.15)		(54.90)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				23602	11850	516
30		52
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				25457	13627	593
34		60
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			13627					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			593					
		в том числе зарплата машинистов:		1			34					
		Индекс к стоимости материалов:		1			11236					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1296					
		Итого с индексацией:	руб.				26753	13627	593
34		60
0	
		Накладные расходы %:	%				9011					
		Итого с накладными:	руб.				35764					
		Сметная прибыль %:	%				5594					
		Итого:	руб.				41358					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1296.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 11236.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 9011.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 5594.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 559.00) / 100 * 20	%	20			3094.56					
		Всего по разделу:	руб.				44452.56					
Раздел 2.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРм 10-08-003-05	Устройство оптико-(фото)электрическое, прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении  - 2,3 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 3.2, к материалам: 6.21, (Н.Р. 68 = 68% = 2075.29 руб. С.П. 48 = 48% = 1464.91 руб.)	1 шт.	2	114,56
105.06	0.26
0	2770.24	2653.82	1.66
0	5.76
0	11.52
0	
	509-4736	Фотореле	 шт.	2	(714.22)		(1428.44)					
2	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - 1пар. (3); 4пар. (2) Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 60.03 руб. С.П. 52 = 52% = 43.36 руб.)	100 шт.	0.05	114,81
114.81	0
0	72.50	72.50	0
0	7.10
0	0.36
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	5	(87.79)		(438.95)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				2843	2726	2
0		12
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				3252	3135	2
0		14
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3135					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			115					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1867					
		Итого с индексацией:	руб.				5119	3135	2
0		14
0	
		Накладные расходы %:	%				2135					
		Итого с накладными:	руб.				7254					
		Сметная прибыль %:	%				1508					
		Итого:	руб.				8762					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1867.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 115.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 2135.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1508.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 2.00) / 100 * 20	%	20			515.14					
		Всего по разделу:	руб.				9277.14					

		Итого по всем разделам:	руб.				57535.16					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			11351.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			5396.00					
		Всего по смете:	руб.				57535.16					
Всего по акту:	57535.16					

Всего по акту:  пятьдесят семь тысяч пятьсот тридцать пять рублей

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.