Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198206, СПб, Петергофское шоссе 73, лит. У,  пом.6Н, № 101
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ИП  ВАСИЛЬЕВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА, 192131, СПб., ул. Ивановская, д. 30, кв. 28
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за  декабрь 2020 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 9
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	ТР-1/2020	
	дата	09	01	2020	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	12-9	30.12.2020		01.12.2020	31.12.2020		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 20782.49 руб.
Нормативная трудоемкость: 21.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 4818.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы.  	
1	ТЕРр 56-12-7	Смена дверных приборов замки навесные Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к материалам: 5.43, (Н.Р. 70 = 70% = 81.83 руб. С.П. 50 = 50% = 58.45 руб.)	100 шт. приборов	0.01	1862,65
925.57	0
0	167.78	116.90	0
0	57.24
0	0.57
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				168	117	0
0		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			117					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			51					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				168	117	0
0		1
0	
		Накладные расходы %:	%				82					
		Итого с накладными:	руб.				250					
		Сметная прибыль %:	%				58					
		Итого:	руб.				308					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			14.75					
		Всего по разделу:	руб.				322.75					
Раздел 2.  Сантехнические работы  -  4 пар. ГВС	
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.84, к материалам: 1.93, (Н.Р. 63 = 63% = 145.20 руб. С.П. 40 = 40% = 92.19 руб.)	100 м трубопровода	0.005	9069,44
3173.76	83.80
0	258.96	200.42	2.45
0	174.00
0	0.87
0	
	103-9910-010П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 20х1/2""	шт.	2	(161.67)		(323.34)					
	507-4169	Уголок соединительный 90° для металлополимерных труб, диаметром 16 мм 	10 шт.	0.1	(1651.45)		(165.15)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				259	200	2
0		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				289	230	2
0		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			230					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			56					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			488					
		Итого с индексацией:	руб.				777	230	2
0		1
0	
		Накладные расходы %:	%				145					
		Итого с накладными:	руб.				922					
		Сметная прибыль %:	%				92					
		Итого:	руб.				1014					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			116.93					
		Всего по разделу:	руб.				1130.93					
ЦО  -  3 пар.	
1	ТЕРр 65-15-6	Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 5.84, к материалам: 1.93, (Н.Р. 63 = 63% = 1742.48 руб. С.П. 40 = 40% = 1106.34 руб.)	100 м трубопровода	0.06	9069,44
3173.76	83.80
0	3107.46	2405.08	29.36
0	174.00
0	10.44
0	
	103-9910-010П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 20х1/2""	шт.	2	(161.67)		(323.34)					
	103-9910-008П	Соединение прямое с внутренней резьбой для металлополимерных труб 16х1/2"" 	шт.	2	(108.66)		(217.32)					
2	ТЕРр 65-19-2	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, (Н.Р. 63 = 63% = 224.28 руб. С.П. 40 = 40% = 142.40 руб.)	100 шт.	0.01	2516,65
2357.36	159.29
93.70	310.18	297.74	12.44
11.83	158.00
3.82	1.58
0.04	
3	ТЕР 18-03-001-01	Установка радиаторов чугунных  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.47, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 15.26, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 249.24 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 142.42 руб.)	100 кВт радиаторов и конвекторов	0.0112	35973,89
1479.94	657.79
83.40	6040.03	209.35	47.67
11.80	87.06
3.40	0.98
0.04	
4	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.01, (Н.Р. 63 = 63% = 94.79 руб. С.П. 40 = 40% = 60.18 руб.)	100 сгонов	0.02	1453,07
517.46	0.83
0.49	317.98	130.71	0.13
0.12	28.70
0.02	0.57
0.00	
5	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 356.14 руб. С.П. 48 = 48% = 194.26 руб.)	100 шт.	0.02	1460,13
1393.20	6.00
0	361.61	351.92	0.73
0	81.00
0	1.62
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	2	(121.3)		(242.60)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				10137	3395	90
24		15
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				10660	3904	103
28		17
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			3904					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			103					
		в том числе зарплата машинистов:		1			28					
		Индекс к стоимости материалов:		1			6652					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			783					
		Итого с индексацией:	руб.				11443	3904	103
28		17
0	
		Накладные расходы %:	%				2667					
		Итого с накладными:	руб.				14110					
		Сметная прибыль %:	%				1646					
		Итого:	руб.				15756					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			1642.70					
		Всего по разделу:	руб.				17398.70					
1 пар.  -  подвал	
1	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 6.07, к материалам: 7.35, (Н.Р. 88 = 88% = 356.14 руб. С.П. 48 = 48% = 194.26 руб.)	100 шт.	0.02	1460,13
1393.20	6.00
0	361.61	351.92	0.73
0	81.00
0	1.62
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	2	(121.3)		(242.60)					
2	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.81, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 10.01, (Н.Р. 63 = 63% = 47.40 руб. С.П. 40 = 40% = 30.09 руб.)	100 сгонов	0.01	1453,07
517.46	0.83
0.49	159.00	65.36	0.07
0.06	28.70
0.02	0.29
0.00	
3	ТЕРр 65-9-6	Ремонт внутренних трубопроводов  Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, к стоимости машин: 7.37, к з/п машинистов: 12.63, к материалам: 2.74, (Н.Р. 63 = 63% = 46.02 руб. С.П. 40 = 40% = 29.22 руб.)	100 м трубопровода	0.002	2771,62
2460.58	187.45
54.17	65.59	62.15	2.76
1.37	134.90
7.36	0.27
0.02	
	103-9311-107	Хомут, диаметром 74-80 мм	шт.	1	(74)		(74.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				586	479	4
1		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				658	551	5
1		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			551					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			5					
		в том числе зарплата машинистов:		1			1					
		Индекс к стоимости материалов:		1			103					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			317					
		Итого с индексацией:	руб.				975	551	5
1		2
0	
		Накладные расходы %:	%				450					
		Итого с накладными:	руб.				1425					
		Сметная прибыль %:	%				254					
		Итого:	руб.				1679					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			107.83					
		Всего по разделу:	руб.				1786.83					
Раздел 3  Электромонтажные работы 	
1	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - 1пар. Индексы:  к з/п рабочих: 12.63, (Н.Р. 72 = 72% = 12.01 руб. С.П. 52 = 52% = 8.67 руб.)	100 шт.	0.01	114,81
114.81	0
0	14.50	14.50	0
0	7.10
0	0.07
0	
	509-1685	Лампа энергосберегающая  E27 	 шт.	1	(87.79)		(87.79)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14	14	0
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				16	16	0
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			16					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			88					
		Итого с индексацией:	руб.				104	16	0
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				12					
		Итого с накладными:	руб.				116					
		Сметная прибыль %:	%				9					
		Итого:	руб.				125					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения	%	20			18.28					
		Всего по разделу:	руб.				143.28					

		Итого по всем разделам:	руб.				20782.49					
		Материалы в базовом уровне цен (с учетом индекса):	руб.	0			6862.00					
		Материалы в текущем уровне цен:	руб.	0			1676.00					
		Всего по смете:	руб.				20782.49					
Всего по акту:	20782.49					

Всего по акту:  двадцать тысяч семьсот восемьдесят два рубля

Сдал:  Индивидуальный предприниматель Васильева Любовь Дмитриевна        _____________         Васильева Л.Д.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял:  Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад                  _____________          Доенин В.А.
                    (должность)                                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)
  М.П.