Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, п. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО «СТР», 195279, СПб., проспект Наставников, д.36, корп.2, литера А, пом. 8-Н, оф.. 55Ц
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за ноябрь  2019 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 15
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	1/2019-Г	
	дата	09	01	2019	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	11-9	02.12.2019		01.11.2019	30.11.2019		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 29626.20 руб.
Нормативная трудоемкость: 40.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 7999.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы	
1	ТЕРр 65-11-1	Вскрытие и ремонт воронки  ливн. канализации на кровле - кв.14;45 Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 4.3, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.82, (Н.Р. 63 = 63% = 2719.83 руб. С.П. 40 = 40% = 1726.88 руб.)	100 шт	0.02	36260,89
18880.20	6339.60
1088.30	5691.47	4081.90	545.21
235.29	1020.00
59.60	20.40
1.19	
	101-1921	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л 	 шт.	1	(336.68)		(336.68)					
2	ТЕР 12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков - кв.14 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.73, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 3.69, (Н.Р. 102*0.9 = 92% = 325.24 руб. С.П. 52*0.85 = 44% = 155.55 руб.)	100 м примыканий	0.03	11415,92
710.77	136.63
379.33	1428.03	230.50	27.59
123.02	40.83
21.78	1.23
0.65	
	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-7.56	40.28		-304.52					
	101-3345	Линокром ТКП 	 м2	7.56	(103.44)		(782.01)					
3	ТЕР 12-01-002-10	Ремонт кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой - кв.15 к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.59, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 3.62, (Н.Р. 102*0.9 = 92% = 452.93 руб. С.П. 52*0.85 = 44% = 216.62 руб.)	100 м2 кровли	0.25	4957,75
173.06	32.60
9.11	4813.90	467.70	45.56
24.62	9.71
3.38	2.43
0.85	
	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	-29	40.28		-1168.12					
	101-3345	Линокром ТКП	 м2	29	(103.44)		(2999.76)					
4	ТЕРэ 4.01-07-020-03	Ремонт примыканий у ливнев. канализации. - кв. 15 Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, (Н.Р. 71 = 71% = 675.41 руб. С.П. 52 = 52% = 494.67 руб.)	м	8	11,00
11.00	0
0	951.28	951.28	0
0	0.12
0	0.96
0	
	101-5356	Мастика кровельная холодного применения	т	0.002	(106359.32)		(212.72)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				11412	5731	618
383		25
3	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			5731					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			618					
		в том числе зарплата машинистов:		1			383					
		Индекс к стоимости материалов:		1			5062					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			4331					
		Итого с индексацией:	руб.				15743	5731	618
383		25
3	
		Накладные расходы %:	%				4173					
		Итого с накладными:	руб.				19916					
		Сметная прибыль %:	%				2594					
		Итого:	руб.				22510					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 4331.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 5062.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 4173.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 2594.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 235.00) / 100 * 20	%	20			2146.30					
		Всего по разделу:	руб.				24656.30					
Раздел 2  Сантехнические работы	
1	ТЕРр 65-9-7	Ремонт внутренних трубопроводов из стальных труб - ГВС в подвале  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.19, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 3.67, (Н.Р. 63 = 63% = 116.26 руб. С.П. 40 = 40% = 73.82 руб.)	100 м трубопровода	0.005	3398,88
2891.04	284.10
77.97	170.58	156.26	10.21
4.21	158.50
8.83	0.79
0.04	
	103-9311-108	Хомут, диаметром 80-100 мм	шт.	2	(81)		(162.00)					
	103-9311-106	Хомут, диаметром 32-47 мм	шт.	2	(30)		(60.00)					
2	ТЕРр 65-70-1	Прочистка труб внутренней канализации: простого засора - 1 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.27, к материалам: 9.35, (Н.Р. 63 = 63% = 1315.75 руб. С.П. 40 = 40% = 835.40 руб.)	1 п. м трубы	12	14,00
14.00	0
0	1816.08	1816.08	0
0	1.00
0	12.00
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1987	1972	10
4		13
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				2284	2268	12
5		15
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2268					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			12					
		в том числе зарплата машинистов:		1			5					
		Индекс к стоимости материалов:		1			4					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			222					
		Итого с индексацией:	руб.				2506	2268	12
5		15
0	
		Накладные расходы %:	%				1432					
		Итого с накладными:	руб.				3938					
		Сметная прибыль %:	%				909					
		Итого:	руб.				4847					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 222.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 4.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1432.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 909.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 7.00) / 100 * 20	%	20			122.90					
		Всего по разделу:	руб.				4969.90					

		Итого по всем разделам:	руб.				29626.20					
		Всего по смете:	руб.				29626.20					
Всего по акту:	29626.20					

Всего по акту:  двадцать девять тысяч шестьсот двадцать шесть рублей

Сдал: Генеральный директор ООО «СТР»                               _____________          В. И. Марцуль
                    (должность)                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял: Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад»        _____________          В. А. Доенин
                             (должность)                                                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
  М.П.