Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, п. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО «СТР», 195279, СПб., проспект Наставников, д.36, корп.2, литера А, пом. 8-Н, оф.. 55Ц
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за ноябрь  2019 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 24
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	1/2019-Г	
	дата	09	01	2019	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	11-11	02.12.2019		01.11.2019	30.11.2019		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 5168.61 руб.
Нормативная трудоемкость: 7.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 1283.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1  Сантехнические работы - ЦО в подвале	
1	ТЕРр 65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.89, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.46, (Н.Р. 63 = 63% = 407.61 руб. С.П. 40 = 40% = 258.80 руб.)	100 м трубопровода	0.03	8805,92
1729.70	75.69
5.15	1093.23	560.94	15.65
1.67	94.83
0.21	2.85
0.01	
												
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм - на ГВС в подвале Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.89, к материалам: 7.68, (Н.Р. 88 = 88% = 304.83 руб. С.П. 48 = 48% = 166.27 руб.)	100 шт.	0.02	1460,13
1393.20	6.00
0	311.28	301.21	0.71
0	81.00
0	1.62
0	
	302-0062	Кран шаровый муфтовый  диам. 15 мм	 шт.	2	(218.8)		(437.60)					
	103-9311-100П	Резьба оцинкованная диаметром 15 мм	шт.	1	(7.5)		(7.50)					
3	ТЕРр 65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.89, к материалам: 9.32, (Н.Р. 88 = 88% = 193.81 руб. С.П. 48 = 48% = 105.71 руб.)	100 шт.	0.01	1892,18
1771.60	14.39
0	202.26	191.51	0.85
0	103.00
0	1.03
0	
	302-0064	Кран шаровый муфтовый  диам. 25 мм	 шт.	1	(569.08)		(569.08)					
	103-9311-102П	Резьба оцинкованная диаметром 25 мм	шт.	1	(10)		(10.00)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1607	1054	17
2		6
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1768	1212	20
2		7
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1212					
		Индекс к ст-ти эксплуатации машин:		1			20					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2					
		Индекс к стоимости материалов:		1			536					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1024					
		Итого с индексацией:	руб.				2792	1212	20
2		7
0	
		Накладные расходы %:	%				906					
		Итого с накладными:	руб.				3698					
		Сметная прибыль %:	%				531					
		Итого:	руб.				4229					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1024.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 536.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 906.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 531.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 18.00) / 100 * 20	%	20			362.55					
		Всего по разделу:	руб.				4591.55					
Раздел 2.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - 3пар.(2); подв.(3) Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, (Н.Р. 72 = 72% = 51.39 руб. С.П. 52 = 52% = 37.11 руб.)	100 шт.	0.05	114,81
114.81	0
0	62.06	62.06	0
0	7.10
0	0.36
0	
	509-1684	Лампа энергосберегающая 	 шт.	5	(69.22)		(346.10)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				62	62	0
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				71	71	0
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			71					
		Индекс к ст-ти эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			346					
		Итого с индексацией:	руб.				417	71	0
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				51					
		Итого с накладными:	руб.				468					
		Сметная прибыль %:	%				37					
		Итого:	руб.				505					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 346.00 +   Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 51.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 37.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			72.06					
		Всего по разделу:	руб.				577.06					

		Итого по всем разделам:	руб.				5168.61					
		Всего по смете:	руб.				5168.61					
Всего по акту:	5168.61					
Всего по акту:  пять тысяч сто шестьдесят восемь рублей
Сдал: Генеральный директор ООО «СТР»                               _____________          В. И. Марцуль
                    (должность)                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял: Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад»        _____________          В. А. Доенин
                             (должность)                                                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
  М.П.