Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, п. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО «СТР», 195279, СПб., проспект Наставников, д.36, корп.2, литера А, пом. 8-Н, оф.. 55Ц
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за ноябрь  2019 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 9
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	1/2019-Г	
	дата	09	01	2019	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	11-4	02.12.2019		01.11.2019	30.11.2019		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 16646.13 руб.
Нормативная трудоемкость: 28.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 5483.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Общестроительные работы	
1	ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в стенах цементным раствором - кв. 48  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 6,76, (Н.Р. 73 = 73% = 290.84 руб. С.П. 56 = 56% = 223.11 руб.)	10 м трещин	0.8	55,73
46.07	0
0	450.65	398.41	0
0	2.71
0	2.17
0	
												
2	ТЕРр 53-14-1	Заделка трещин в стенах мастикой - кв. 48  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 6,76, (Н.Р. 73 = 73% = 225.40 руб. С.П. 56 = 56% = 172.91 руб.)	10 м трещин	0.62	46,09
46.07	0
0	308.85	308.77	0
0	2.71
0	1.68
0	
	101-3153	Мастика полиуретановая  ТЭКТОР	 кг	3	(187.5)		(562.50)					
3	ТЕРр 65-11-1	Вскрытие и ремонт воронки  ливн. канализации на кровле - 1 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 4.3, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 4.82, (Н.Р. 63 = 63% = 1359.92 руб. С.П. 40 = 40% = 863.44 руб.)	100 шт	0.01	36260,89
18880.20	6339.60
1088.30	2845.73	2040.95	272.60
117.65	1020.00
59.60	10.20
0.60	
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0.415	0		0					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3605	2748	273
118		14
1	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2748					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			273					
		в том числе зарплата машинистов:		1			118					
		Индекс к стоимости материалов:		1			584					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			562					
		Итого с индексацией:	руб.				4167	2748	273
118		14
1	
		Накладные расходы %:	%				1876					
		Итого с накладными:	руб.				6043					
		Сметная прибыль %:	%				1259					
		Итого:	руб.				7302					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 562.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 584.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1876.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1259.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 155.00) / 100 * 20	%	20			362.20					
		Всего по разделу:	руб.				7664.20					
Раздел 2.   Сантехнические работы  -  ГВС в подвале	
1	ТЕРр 65-9-10	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.68, к материалам: 7.2, (Н.Р. 63 = 63% = 1439.96 руб. С.П. 40 = 40% = 914.26 руб.)	100 м трубопровода	0.06	6977,02
3064.32	83.79
0	3670.17	1987.52	28.56
0	168.00
0	10.08
0	
	103-9910-001П	Водорозетка для металлополимерных труб, диаметром 16х1/2" 	шт.	1	(169.45)		(169.45)					
	507-4334	Соединение прямое с наружней резьбой для металлополимерных труб 16х1/2" 	10 шт.	0.2	(842.78)		(168.56)					
	103-9910-006П	Ниппель для металлополимерных труб, диаметром 1/2" 	шт.	1	(35.16)		(35.16)					
2	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.89, к материалам: 7.68, (Н.Р. 88 = 88% = 304.83 руб. С.П. 48 = 48% = 166.27 руб.)	100 шт.	0.02	1460,13
1393.20	6.00
0	311.28	301.21	0.71
0	81.00
0	1.62
0	
	302-1501	Кран шаровый сливной, размером 1/2" 	 шт.	2	(207.22)		(414.44)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				3981	2289	29
0		12
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				4329	2632	33
0		14
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2632					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			33					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			1663					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			788					
		Итого с индексацией:	руб.				5117	2632	33
0		14
0	
		Накладные расходы %:	%				1745					
		Итого с накладными:	руб.				6862					
		Сметная прибыль %:	%				1081					
		Итого:	руб.				7943					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 788.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 1663.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 1745.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 1081.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 33.00) / 100 * 20	%	20			588.98					
		Всего по разделу:	руб.				8531.98					
Раздел 3.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-9-2	Смена клемника.  - 2 пар. Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 12,25, (Н.Р. 72 = 72% = 74.21 руб. С.П. 52 = 52% = 53.59 руб.)	100 шт.	0.02	1143,52
414.52	0
0	268.23	89.62	0
0	24.10
0	0.48
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				268	90	0
0		0
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				282	103	0
0		0
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			103					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			179					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				282	103	0
0		0
0	
		Накладные расходы %:	%				74					
		Итого с накладными:	руб.				356					
		Сметная прибыль %:	%				54					
		Итого:	руб.				410					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: ( Стоимость материалов в базовом уровне 179.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 74.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 54.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			39.95					
		Всего по разделу:	руб.				449.95					

		Итого по всем разделам:	руб.				16646.13					
		Всего по смете:	руб.				16646.13					
Всего по акту:	16646.13					

Всего по акту:  шестнадцать тысяч шестьсот сорок шесть рублей

Сдал: Генеральный директор ООО «СТР»                               _____________          В. И. Марцуль
                    (должность)                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял: Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад»        _____________          В. А. Доенин
                             (должность)                                                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
  М.П.