Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский пр., дом 88, лит. А,по 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за август  2019 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Народного Ополчения 233 литера А
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер		
	дата				
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
	08-3	02.09.2019		01.08.2019	31.08.2019		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 21345.82 руб.
Нормативная трудоемкость: 23.64 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 5451.37 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Сантехнические работы  -  подвал 2 пар.	
1	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 12.004, к материалам: 3.332, (Н.Р. 88 = 88% = 155.63 руб. С.П. 48 = 48% = 84.89 руб.)	100 шт.	0.01	973,76
898.29	4.49
0	179.76	176.85	0.54
0	81.00
0	0.81
0	
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 15 мм 	шт.	1	(122.7)		(122.70)					
	103-9311-092П	Резьба диаметром 15 мм	шт.	1	(6.33)		(6.33)					
2	ТЕРр 65-5-2	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 12.000, к материалам: 3.333, (Н.Р. 88 = 88% = 197.89 руб. С.П. 48 = 48% = 107.94 руб.)	100 шт.	0.01	1276,75
1142.27	10.78
0	230.29	224.88	1.29
0	103.00
0	1.03
0	
	302-1833	Кран шаровой муфтовый 11б27п1, диаметром 25 мм 	шт.	1	(352.72)		(352.72)					
3	ТЕРр 65-16-2	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 15.674, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 4.467, (Н.Р. 63 = 63% = 60.11 руб. С.П. 40 = 40% = 38.16 руб.)	100 сгонов	0.01	2229,87
483.81	1.32
0.79	173.40	95.25	0.21
0.16	41.60
0.05	0.42
0.00	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				583.45	496.98	2.04
0.16		2.26
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			496.98					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			2.04					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0.16					
		Индекс к стоимости материалов:		1			84.43					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			481.75					
		Итого с индексацией:	руб.				1065.20	496.98	2.04
0.16		2.26
0	
		Накладные расходы %:	%				413.63					
		Итого с накладными:	руб.				1478.83					
		Сметная прибыль %:	%				230.99					
		Итого:	руб.				1709.82					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			341.96					
		Всего по разделу:	руб.				2051.78					
Стояк ГВС через перекрытие кв. 48 - 52	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.291, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.391, (Н.Р. 63 = 63% = 197.42 руб. С.П. 40 = 40% = 125.35 руб.)	100 м трубопровода	0.03	415,00
352.15	7.29
1.58	218.78	207.98	1.81
0.93	34.66
0.10	1.04
0.00	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0066	0		0					
2	ТЕР 16-04-002-01	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 20 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.256, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.394, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 844.07 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 482.33 руб.)	100 м трубопровода	0.01	4648,35
2651.57	1915.63
265.05	684.55	522.02	158.15
52.18	218.78
16.78	2.19
0.17	
	507-9005-304П	Труба из полипропилена PN 25/20 армированная стекловолокном 	м	0.899	(44.66)		(40.15)					
	507-3173	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм 	10 шт.	0.2	(49.03)		(9.81)					
	507-5017	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4" 	10 шт.	0.1	(530.88)		(53.09)					
3	ТЕР 16-04-002-02	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 25 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.288, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.563, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 1300.94 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 743.39 руб.)	100 м трубопровода	0.02	3324,84
2085.69	1179.80
161.95	1023.38	821.22	195.56
63.77	172.09
10.25	3.44
0.21	
	507-9005-305П	Труба из полипропилена PN 25/25 армированная стекловолокном 	м	1.858	(73.87)		(137.25)					
	507-3174	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм 	10 шт.	0.1	(77.78)		(7.78)					
	507-5020	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 25х3/4"	10 шт.	0.1	(535.17)		(53.52)					
	507-5056	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 25х20 мм 	10 шт.	0.2	(53.06)		(10.61)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1926.71	1551.22	355.52
116.88		6.67
0.38	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				2880.08	2326.83	533.28
175.32		10.01
0.57	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			2326.83					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			533.28					
		в том числе зарплата машинистов:		1			175.32					
		Индекс к стоимости материалов:		1			19.97					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			312.21					
		Итого с индексацией:	руб.				3192.29	2326.83	533.28
175.32		10.01
0.57	
		Накладные расходы %:	%				2342.43					
		Итого с накладными:	руб.				5534.72					
		Сметная прибыль %:	%				1351.07					
		Итого:	руб.				6885.79					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			1377.16					
		Всего по разделу:	руб.				8262.95					
Стояк ХВС кв. 90	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.291, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.391, (Н.Р. 63 = 63% = 131.62 руб. С.П. 40 = 40% = 83.57 руб.)	100 м трубопровода	0.02	415,00
352.15	7.29
1.58	145.86	138.66	1.21
0.62	34.66
0.10	0.69
0.00	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0044	0		0					
2	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.348, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.840, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 1036.56 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 592.32 руб.)	100 м трубопровода	0.02	2439,23
1697.65	689.25
93.23	789.62	668.43	115.08
36.71	140.07
5.90	2.80
0.12	
	507-3356	Труба из полипропилена PN 20/32	м	1.876	(93.87)		(176.10)					
	507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" 	10 шт.	0.1	(1247.89)		(124.79)					
	507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	0.2	(91)		(18.20)					
	прайс	Муфта ремонтная обжимная ГЕБО,  3/4"	шт	1	(695)		(695)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				935.48	807.09	116.29
37.33		3.49
0.12	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				1397.17	1210.64	174.44
56.00		5.24
0.18	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1210.64					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			174.44					
		в том числе зарплата машинистов:		1			56.00					
		Индекс к стоимости материалов:		1			12.10					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1014.09					
		Итого с индексацией:	руб.				2411.26	1210.64	174.44
56.00		5.24
0.18	
		Накладные расходы %:	%				1168.18					
		Итого с накладными:	руб.				3579.44					
		Сметная прибыль %:	%				675.89					
		Итого:	руб.				4255.33					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			851.07					
		Всего по разделу:	руб.				5106.40					
Стояк ГВС кв. 90	
1	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.291, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.391, (Н.Р. 63 = 63% = 131.62 руб. С.П. 40 = 40% = 83.57 руб.)	100 м трубопровода	0.02	415,00
352.15	7.29
1.58	145.86	138.66	1.21
0.62	34.66
0.10	0.69
0.00	
	(509-9899)	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.0044	0		0					
2	ТЕР 16-04-002-03	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром 32 мм  к стоим. экспл. машин в.т.ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 8.348, к з/п машинистов: 19.687, к материалам: 5.840, (Н.Р. 109*0.9 = 98% = 1036.56 руб. С.П. 66*0.85 = 56% = 592.32 руб.)	100 м трубопровода	0.02	2439,23
1697.65	689.25
93.23	789.62	668.43	115.08
36.71	140.07
5.90	2.80
0.12	
	507-9005-306П	Труба из полипропилена PN 25/32 армированная стекловолокном	м	1.876	(121.54)		(228.01)					
	507-5036	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой диаметром 32х1" 	10 шт.	0.1	(1247.89)		(124.79)					
	507-5009	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	0.2	(91)		(18.20)					
	прайс	Муфта ремонтная обжимная ГЕБО,  3/4"	шт	1	(695)		(695)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				935.48	807.09	116.29
37.33		3.49
0.12	
		Коэффициент на стесненность:		1.5								
		Итого со стесненностью:	руб.				1397.17	1210.64	174.44
56.00		5.24
0.18	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1210.64					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			174.44					
		в том числе зарплата машинистов:		1			56.00					
		Индекс к стоимости материалов:		1			12.10					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1066.00					
		Итого с индексацией:	руб.				2463.17	1210.64	174.44
56.00		5.24
0.18	
		Накладные расходы %:	%				1168.18					
		Итого с накладными:	руб.				3631.35					
		Сметная прибыль %:	%				675.89					
		Итого:	руб.				4307.24					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			861.45					
		Всего по разделу:	руб.				5168.69					
Раздел 2  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-8-1	Ремонт светильников с лампами накаливания. Применит. - 4пар. 1эт. Индексы:  к з/п рабочих: 19.687, к стоимости машин: 15.709, к з/п машинистов: 19.687, (Н.Р. 72 = 72% = 148.59 руб. С.П. 52 = 52% = 107.31 руб.)	100 шт.	0.01	1048,61
1047.82	0.79
0.47	206.40	206.28	0.12
0.09	89.10
0.03	0.89
0.00	
	509-0771-009П	Стекло к осветительной арматуре НПО 22х60	шт.	1	(89.7)		(89.70)					
	прайс	Лампа энергосберегающая	шт	1	(78)		(78)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				206.40	206.28	0.12
0.09		0.89
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			206.28					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0.12					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0.09					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			167.70					
		Итого с индексацией:	руб.				374.10	206.28	0.12
0.09		0.89
0	
		Накладные расходы %:	%				148.59					
		Итого с накладными:	руб.				522.69					
		Сметная прибыль %:	%				107.31					
		Итого:	руб.				630.00					
		Налог на добавленную стоимость %	%	20			126.00					
		Всего по разделу:	руб.				756.00					

		Итого по всем разделам:	руб.				21345.82					
		Всего по смете:	руб.				21345.82					
Всего по акту:	21345.82					

Всего по акту:  двадцать одна тысяча триста сорок пять рублей

Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад»  _____________             Доенин В.А.
                             (должность)                                                                    (подпись)                                 (расшифровка подписи)
  М.П