Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, п. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО «СТР», 195279, СПб., проспект Наставников, д.36, корп.2, литера А, пом. 8-Н, оф.. 55Ц
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за октябрь  2019 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 12
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	1/2019-Г	
	дата	09	01	2019	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	10-8	01.11.2019		01.10.2019	31.10.2019		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 1115.99 руб.
Нормативная трудоемкость: 1.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 110.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-3-1	Демонтаж кабеля  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7,07, (Н.Р. 72 = 72% = 19.14 руб. С.П. 52 = 52% = 13.83 руб.)	100 м	0.015	143,00
142.58	0.42
0.25	23.17	23.12	0.05
0.00	9.64
0.01	0.15
0.00	
												
2	ТЕРм 08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.74, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 6.43, (Н.Р. 81 = 81% = 44.52 руб. С.П. 52 = 52% = 28.58 руб.)	100 м	0.015	341,69
294.20	5.37
0.49	52.31	47.71	0.54
0.08	16.50
0.02	0.25
0.00	
	501-8183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 	1000 м	0.015	(27873.12)		(418.10)					
	509-3680	Клеммники	100 шт.	0.04	(3045.44)		(121.82)					
3	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания - подвал Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 4,44, (Н.Р. 72 = 72% = 20.55 руб. С.П. 52 = 52% = 14.84 руб.)	100 шт.	0.02	325,71
114.81	0
0	43.55	24.82	0
0	7.10
0	0.14
0	
	509-0741	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	-0.2	21.09		-4.22					
	509-1685	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 11W/3U E27 	 шт.	2	(78.68)		(157.36)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				115	96	1
0		1
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				130	110	1
0		1
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			110					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			1					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			19					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			697					
		Итого с индексацией:	руб.				827	110	1
0		1
0	
		Накладные расходы %:	%				84					
		Итого с накладными:	руб.				911					
		Сметная прибыль %:	%				57					
		Итого:	руб.				968					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 697.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 19.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 84.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 57.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 1.00) / 100 * 20	%	20			147.99					
		Всего по разделу:	руб.				1115.99					

		Итого по всем разделам:	руб.				1115.99					
		Всего по смете:	руб.				1115.99					
Всего по акту:	1115.99					

Всего по акту:  одна тысяча сто пятнадцать рублей

Сдал: Генеральный директор ООО «СТР»                               _____________          В. И. Марцуль
                    (должность)                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял: Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад»        _____________          В. А. Доенин
                             (должность)                                                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
  М.П.