Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт Северо-Запад» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, п. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	ООО «СТР», 195279, СПб., проспект Наставников, д.36, корп.2, литера А, пом. 8-Н, оф.. 55Ц
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за август  2019 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 15
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер	1/2019-Г	
	дата	09	01	2019	
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
АКТ	08-10	02.09.2019		01.08.2019	31.08.2019		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 29069.04 руб.
Нормативная трудоемкость: 43.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 8610.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1  Сантехнические работы - подготовка к зиме	
1	ТЕРр 65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.89, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.46, (Н.Р. 63 = 63.00% = 407.61 руб. С.П. 40 = 40.00% = 258.80 руб.)	100 м трубопровода	0.03	8805,92
1729.70	75.69
5.15	1093.23	560.94	15.65
1.67	94.83
0.21	2.85
0.01	
	103-9311-094П	Резьба диаметром 25 мм 	шт.	1	(10.17)		(10.17)					
2	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.19, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.71, (Н.Р. 63 = 63.00% = 3505.57 руб. С.П. 40 = 40.00% = 2225.76 руб.)	100 м трубопровода	0.14	16540,18
3188.35	284.10
8.83	10069.13	4825.25	285.98
13.36	174.80
0.36	24.47
0.05	
3	ТЕРр 65-9-9	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.08, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.71, (Н.Р. 63 = 63.00% = 948.41 руб. С.П. 40 = 40.00% = 602.16 руб.)	100 м трубопровода	0.03	21353,63
4020.10	373.80
16.44	2761.95	1303.72	79.40
5.33	220.40
0.67	6.61
0.02	
4	ТЕРэ 4.01-13-023-02	Установка манометра   Индексы:  к з/п рабочих: 1,995, (Н.Р. 88 = 88.00% = 342.65 руб. С.П. 48 = 48.00% = 186.90 руб.)	шт.	4	42,43
42.43	0
0	338.59	338.59	0
0	0.37
0	1.48
0	
	301-8311	Манометр для неагрессивных сред	 шт.	4	(305.14)		(1220.56)					
5	ТЕРэ 4.01-13-023-01	Установка термометра   Индексы:  к з/п рабочих: 1,995, (Н.Р. 88 = 88.00% = 77.83 руб. С.П. 48 = 48.00% = 42.45 руб.)	шт.	1	38,55
38.55	0
0	76.91	76.91	0
0	0.35
0	0.35
0	
	301-7173	Термометр показывающий ТБП до 250 град С	шт	1	(360.94)		(360.94)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				14340	7105	381
20		36
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				15463	8171	438
23		41
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			8171					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			438					
		в том числе зарплата машинистов:		1			23					
		Индекс к стоимости материалов:		1			6853					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1592					
		Итого с индексацией:	руб.				17055	8171	438
23		41
0	
		Накладные расходы %:	%				5282					
		Итого с накладными:	руб.				22337					
		Сметная прибыль %:	%				3316					
		Итого:	руб.				25653					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 1592.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 6853.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 5282.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 3316.00 * 0,15) +  Стоимость машин без зарплаты машинистов 415.00) / 100 * 20	%	20			2052.34					
		Всего по разделу:	руб.				27705.34					
Раздел 2  Электромонтажные работы 	
1	ТЕРр 67-13-1	Очистка и профилактика ГРЩ Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, (Н.Р. 72 = 72.00% = 197.06 руб. С.П. 52 = 52.00% = 142.32 руб.)	100 шт.	0.01	2201,57
2201.57	0
0	237.99	237.99	0
0	120.70
0	1.21
0	
	509-2897	Предохранители плавкие 64а	10 шт.	0.2	(671.72)		(134.34)					
2	ТЕРр 62-29-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за один раз - силового шкафа Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.89, к материалам: 5.8, (Н.Р. 68 = 68.00% = 77.21 руб. С.П. 40 = 40.00% = 45.42 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.04	638,32
228.33	1.20
0	193.85	98.73	0.28
0	13.78
0	0.55
0	
3	ТЕРр 67-9-2	Смена розеток  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 12,25, (Н.Р. 72 = 72.00% = 37.10 руб. С.П. 52 = 52.00% = 26.80 руб.)	100 шт.	0.01	1143,52
414.52	0
0	134.11	44.81	0
0	24.10
0	0.24
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				566	382	0
0		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				623	439	0
0		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			439					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			184					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			134					
		Итого с индексацией:	руб.				757	439	0
0		2
0	
		Накладные расходы %:	%				311					
		Итого с накладными:	руб.				1068					
		Сметная прибыль %:	%				215					
		Итого:	руб.				1283					
		Расчет НДС при упрощенной системе налогообложения: (Стоимость материалов в текущем уровне 134.00 +  Стоимость материалов в базовом уровне 184.00 +  Компенсация НДС в накладных расходах (Н.Р. 311.00 * 0,1712) +  Компенсация НДС в сметной прибыли (С.П. 215.00 * 0,15) +  ) / 100 * 20	%	20			80.70					
		Всего по разделу:	руб.				1363.70					

		Итого по всем разделам:	руб.				29069.04					
		Всего по смете:	руб.				29069.04					
Всего по акту:	29069.04					

Всего по акту:  двадцать девять тысяч шестьдесят девять рублей

Сдал: Генеральный директор ООО «СТР»                               _____________          В. И. Марцуль
                    (должность)                                                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)
  М.П.

Принял: Генеральный директор ООО «Комфорт Северо-Запад»        _____________          В. А. Доенин
                             (должность)                                                                                              (подпись)                             (расшифровка подписи)
  М.П.