Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт-Т» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, пом. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за июнь  2018 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки дом  № 25
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер		
	дата				
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
	06-6	02.07.2018		01.06.2018	30.06.18		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 11916.82 руб.
Нормативная трудоемкость: 14.00 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 2852.00 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Сантехнические работы 	
1	ТЕРэ 4.01-14-011-01	Очистка канализационной сети внутренней - 2 пар. колено, лежак и выпуск на колодец Индексы:  к з/п рабочих: 1,899, к материалам: 1.152, (Н.Р. 88 = 88.00% = 595.18 руб. С.П. 48 = 48.00% = 324.64 руб.)	1 м	10	37,63
30.97	0
0	664.84	588.12	0
0	0.32
0	3.20
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				665	588	0
0		3
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				753	676	0
0		3
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			676					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			77					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				753	676	0
0		3
0	
		Накладные расходы %:	%				595					
		Итого с накладными:	руб.				1348					
		Сметная прибыль %:	%				325					
		Итого:	руб.				1673					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			301.14					
		Всего по разделу:	руб.				1974.14					
Раздел 2.  Сантехнические работы .   Замена фанового лежака под кв. 21 в подвале	
1	ТЕРр 65-8-2	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.19, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 3.37, (Н.Р. 88 = 88.00% = 383.53 руб. С.П. 48 = 48.00% = 209.20 руб.)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.03	10593,50
1163.72	32.33
4.91	1333.47	377.39	6.00
1.59	61.90
0.20	1.86
0.01	
	302-9911-920П	Отвод ПВХ для внутренних систем канализации 45 град. диаметром 110 мм	шт.	4	(63.25)		(253.00)					
	302-9911-926П	Ревизия ПВХ для внутренних систем канализации, диаметром 110 мм	шт.	1	(242.48)		(242.48)					
	302-9911-932П	Тройник ПВХ для внутренних систем канализации 45 град. диаметром 110х110 мм	шт.	1	(147.94)		(147.94)					
	103-9300-023П	Переходы чугун/пластик, диаметром 110 мм	шт.	1	(144.66)		(144.66)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1333	377	6
2		2
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1390	434	7
2		2
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			434					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			7					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2					
		Индекс к стоимости материалов:		1			950					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			788					
		Итого с индексацией:	руб.				2178	434	7
2		2
0	
		Накладные расходы %:	%				384					
		Итого с накладными:	руб.				2562					
		Сметная прибыль %:	%				209					
		Итого:	руб.				2771					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			498.78					
		Всего по разделу:	руб.				3269.78					
Раздел 3  Электромонтажные работы	
1	ТЕРр 67-9-2	Смена розеток  - в ИТП; подвал Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 12,25, (Н.Р. 72 = 72.00% = 74.21 руб. С.П. 52 = 52.00% = 53.59 руб.)	100 шт.	0.02	1143,52
414.52	0
0	268.23	89.62	0
0	24.10
0	0.48
0	
2	ТЕРр 67-9-1	Смена выключателей  - в ИТП; подвал Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 11,71, (Н.Р. 72 = 72.00% = 74.21 руб. С.П. 52 = 52.00% = 53.59 руб.)	100 шт.	0.02	969,52
414.52	0
0	219.60	89.62	0
0	24.10
0	0.48
0	
3	ТЕРм 08-02-403-03	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах  - освещение в подвал на 1 выключатель Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.74, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 6.43, (Н.Р. 81 = 81.00% = 1246.31 руб. С.П. 52 = 52.00% = 800.10 руб.)	100 м	0.42	341,69
294.20	5.37
0.49	1464.68	1335.73	15.20
2.23	16.50
0.02	6.93
0.01	
	501-8183	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил – 2 и сечением 1,5 мм2 	1000 м	0.042	(27873.12)		(1170.67)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1953	1515	15
2		8
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				2182	1742	17
2		9
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1742					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			17					
		в том числе зарплата машинистов:		1			2					
		Индекс к стоимости материалов:		1			422					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			1171					
		Итого с индексацией:	руб.				3353	1742	17
2		9
0	
		Накладные расходы %:	%				1395					
		Итого с накладными:	руб.				4748					
		Сметная прибыль %:	%				907					
		Итого:	руб.				5655					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			1017.90					
		Всего по разделу:	руб.				6672.90					

		Итого по всем разделам:	руб.				11916.82					
		Всего по смете:	руб.				11916.82					
Всего по акту:	11916.82					

Всего по акту:  одиннадцать тысяч девятьсот шестнадцать рублей

Генеральный директор ООО «Комфорт-Т»        _____________                 / Доенин В.А. /
                    (должность)                                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)
  М.П.