Форма № КС2

	Код	
Форма по ОКУД	0322005	
Инвестор	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Заказчик (генподрядчик)	ООО «Комфорт-Т» 198332, СПб, Ленинский проспект, дом  88, лит. А, пом. 41Н, оф. 55Б
 (организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Подрядчик (субподрядчик)	
(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО		
Стройка	Текущий ремонт МКД  за июль  2018 г.
(наименование, адрес)		
Объект	Пос. Горбунки,  дом  № 38
именование)		
Вид деятельности по ОКДП 		
Договор подряда (контракт) 	номер		
	дата				
Вид оперaции 		

	Номер	Дата		Отчётный период		
	документа	составления		с	по		
	07-8	02.08.2018		01.07.2018	31.07.18		
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) ________________________________________________________________________________ руб.
Сметная стоимость: 55822.73 руб.
Нормативная трудоемкость: 75.53 ч.-час.
Зарплата основных рабочих: 14558.04 руб.

№	Шифр	Наименование работ и затрат,	Единица	Кол-во	Стоимость единицы, руб.	Общая стоимость, руб.	Затраты труда	
п.п.	норматива	материалов, изделий и конструкций	измер.		ВСЕГО	экспл. машин	ВСЕГО	основной	экспл. машин	рабочих-строителей, чел-ч.	
					основной	в. т.ч. з/пл		заработной	в. т.ч. з/пл	на	всего	
					з/пл	машинистов		платы	машинистов	единицу		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1.  Сантехнические  работы	
1	ТЕРр 65-9-1	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 15 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.89, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 1.95, (Н.Р. 63 = 63.00% = 111.54 руб. С.П. 40 = 40.00% = 70.82 руб.)	100 м трубопровода	0.01	6489,29
1419.07	75.69
5.15	256.01	153.40	5.22
0.56	77.80
0.21	0.78
0.00	
	103-9311-092П	Резьба диаметром 15 мм	шт.	2	(5.49)		(10.98)					
	507-4989	Муфты стальные прямые диаметром 15 мм	10 шт.	0.2	(99.73)		(19.95)					
	302-3255	Контргайка черная диаметром 15 мм	10 шт.	0.2	(112.02)		(22.40)					
2	ТЕРр 65-9-3	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 6.89, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.46, (Н.Р. 63 = 63.00% = 543.48 руб. С.П. 40 = 40.00% = 345.07 руб.)	100 м трубопровода	0.04	8805,92
1729.70	75.69
5.15	1457.63	747.92	20.86
2.23	94.83
0.21	3.79
0.01	
3	ТЕРр 65-9-8	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 80 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.19, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 2.71, (Н.Р. 63 = 63.00% = 500.80 руб. С.П. 40 = 40.00% = 317.97 руб.)	100 м трубопровода	0.02	16540,18
3188.35	284.10
8.83	1438.44	689.32	40.85
1.91	174.80
0.36	3.50
0.01	
4	ТЕРр 65-5-9	Смена задвижек диаметром 100 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.89, к материалам: 7.06, (Н.Р. 88 = 88.00% = 1588.10 руб. С.П. 48 = 48.00% = 866.24 руб.)	100 шт.	0.02	61150,00
7258.40	503.79
0	9166.98	1569.27	59.35
0	422.00
0	8.44
0	
5	ТЕРр 65-5-1	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 5.89, к материалам: 7.68, (Н.Р. 88 = 88.00% = 1066.88 руб. С.П. 48 = 48.00% = 581.94 руб.)	100 шт.	0.07	3404,13
1393.20	6.00
0	2134.55	1054.23	2.47
0	81.00
0	5.67
0	
	302-1342	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм	шт.	-7	19.44		-136.08					
	302-1831	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм 	 шт.	4	(135.3)		(541.20)					
	302-0471	Краны регулирующие трехходовые КРТПП, латунные диаметром 15 мм 	 шт.	3	(108.02)		(324.06)					
6	ТЕРр 65-16-1	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм  Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к стоимости машин: 7.07, к з/п машинистов: 10.81, к материалам: 8.58, (Н.Р. 63 = 63.00% = 81.14 руб. С.П. 40 = 40.00% = 51.52 руб.)	100 сгонов	0.02	1453,07
517.46	0.83
0.49	272.41	111.88	0.12
0.11	28.70
0.02	0.57
0.00	
7	ТЕРэ 4.01-13-023-02	Установка манометра  Индексы:  к з/п рабочих: 1,899, к материалам: 2.203, (Н.Р. 88 = 88.00% = 244.62 руб. С.П. 48 = 48.00% = 133.43 руб.)	1 шт.	3	441,09
42.43	0
0	2876.46	241.72	0
0	0.37
0	1.11
0	
8	ТЕРэ 4.01-13-023-01	Установка термометра  Индексы:  к з/п рабочих: 1,899, к материалам: 3.653, (Н.Р. 88 = 88.00% = 68.55 руб. С.П. 48 = 48.00% = 37.39 руб.)	1 шт.	1	269,75
35.67	0
0	922.83	67.74	0
0	0.35
0	0.35
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				18389.23	4635.48	128.87
4.81		24.21
0.02	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				19103.88	5330.80	148.20
5.53		27.84
0.02	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			5330.80					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			148.20					
		в том числе зарплата машинистов:		1			5.53					
		Индекс к стоимости материалов:		1			13624.88					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			918.59					
		Итого с индексацией:	руб.				20022.47	5330.80	148.20
5.53		27.84
0.02	
		Накладные расходы %:	%				4205.11					
		Итого с накладными:	руб.				24227.58					
		Сметная прибыль %:	%				2404.38					
		Итого:	руб.				26631.96					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			4793.75					
		Всего по разделу:	руб.				31425.71					
Подготовка   ИТП	
1	ТЕРр 65-27-3	Профилактический осмотр элеваторных узлов номер 1, 2 ( осмотр контрольного оборудования, подтяжка сальников, осмотр и подмотка изоляции, смазка отработкой... ) Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, (Н.Р. 63 = 63.00% = 1199.78 руб. С.П. 40 = 40.00% = 761.77 руб.)	100 шт.	0.01	15319,20
15319.20	0
0	1656.01	1656.01	0
0	912.40
0	9.12
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				1656.01	1656.01	0
0		9.12
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				1904.41	1904.41	0
0		10.49
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			1904.41					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				1904.41	1904.41	0
0		10.49
0	
		Накладные расходы %:	%				1199.78					
		Итого с накладными:	руб.				3104.19					
		Сметная прибыль %:	%				761.77					
		Итого:	руб.				3865.96					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			695.87					
		Всего по разделу:	руб.				4561.83					
Раздел 2.  Электромонтажные  работы - все этажи, все парадные	
1	ТЕРр 67-13-1	Профилактика групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов ( Очистка щитка от грязи и пыли. Осмотр щитка. Замена вышедших из строя элементов. Опробование работы щитка. ) Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, (Н.Р. 72 = 72.00% = 5140.58 руб. С.П. 52 = 52.00% = 3712.64 руб.)	100 шт.	0.3	2201,57
2201.57	0
0	7139.69	7139.69	0
0	120.70
0	36.21
0	
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				7139.69	7139.69	0
0		36.21
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			7139.69					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			0					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			0					
		Итого с индексацией:	руб.				7139.69	7139.69	0
0		36.21
0	
		Накладные расходы %:	%				5140.58					
		Итого с накладными:	руб.				12280.27					
		Сметная прибыль %:	%				3712.64					
		Итого:	руб.				15992.91					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			2878.72					
		Всего по разделу:	руб.				18871.63					
Освещение в подвале на 1 выключатель	
1	ТЕРр 67-9-2	Смена розеток - 1,2,3 пар. тамбур Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 12,25, (Н.Р. 72 = 72.00% = 111.31 руб. С.П. 52 = 52.00% = 80.39 руб.)	100 шт.	0.03	1143,52
414.52	0
0	402.34	134.43	0
0	24.10
0	0.72
0	
2	ТЕРр 67-5-1	Смена ламп накаливания  - 3 пар. 1,4 эт. Индексы:  к з/п рабочих: 10.81, к материалам: 4,44, (Н.Р. 72 = 72.00% = 20.55 руб. С.П. 52 = 52.00% = 14.84 руб.)	100 шт.	0.02	114,81
114.81	0
0	24.82	24.82	0
0	7.10
0	0.14
0	
	509-1684	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 9W/3U E27 (ТССЦ 	 шт.	2	(69.22)		(138.44)					
		Итого прямых затрат в базовом уровне цен:	руб.				427.16	159.25	0
0		0.86
0	
		Коэффициент на стесненность:		1.15								
		Итого со стесненностью:	руб.				451.05	183.14	0
0		0.99
0	
		Индекс к оплате труда рабочих:		1			183.14					
		Индекс к стоимости эксплуатации машин:		1			0					
		в том числе зарплата машинистов:		1			0					
		Индекс к стоимости материалов:		1			267.91					
		Материалы в текущем уровне цен:		1			138.44					
		Итого с индексацией:	руб.				589.49	183.14	0
0		0.99
0	
		Накладные расходы %:	%				131.86					
		Итого с накладными:	руб.				721.35					
		Сметная прибыль %:	%				95.23					
		Итого:	руб.				816.58					
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			146.98					
		Всего по разделу:	руб.				963.56					

		Итого по всем разделам:	руб.				55822.73					
		Всего по смете:	руб.				55822.73					
Всего по акту:	55822.73					

Всего по акту:  пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать два рубля

Генеральный директор ООО «Комфорт-Т»        _____________                 / Доенин В.А. /
                    (должность)                                                   (подпись)                                  (расшифровка подписи)
  М.П.